第１号様式（第３条関係）

検査結果報告書

年　　月　　日

神奈川県　　　　保健福祉事務所長　様

（検査機関又は設置者）

（担当者　　　　　連絡先　　　　　　　　）

（簡易専用水道・小規模貯水槽水道）の管理の検査の結果、次のとおり水の供給について特に衛生上問題があると認められましたので、報告します。

| 設置者名 (設置者が報告する場合は省略) | （担当者 連絡先 ） |
| --- | --- |
| 建築物の名称 |  |
| 設置場所 |  |
| 特に衛生上問 題のある事項 該当番号 に○をす る。 | １ 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがある。 ２ 水槽内に動物等の死骸がある。 ３ 給水栓における水質の検査において、異常が認められる。 ４ 水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがある。 ５ マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがある。 ６ その他水の供給について特に衛生上問題がある。 |
| 具体的な状況 | 検査年月日： 年 月 日 ※検査結果（点検表等）の添付でもかまいません。 |