４　特殊項目の判定値について

（１）判定値についての考え方

フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン及びクロムは、排水基準を定める省令（以下「省令」という。）に定める値の1/10とした。

これは、健康項目の環境基準値の10倍の値を排水基準値として定めた省令に準じたものである。

ＥＰＮについては環境庁の定めた要監視項目指針値を用いた。

（２）項目別判定値

（単位：mg/L）

| 項 目 | フェノール類 | 銅 | 溶解性鉄 | 溶 解 性 マンガン | クロム | ＥＰＮ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判 定 値 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.006 |