工事用材料検査申請品目一覧表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 工事種目 |  　 品 目 |  規　　格 |  　 摘　　要 |
|  建 築 | 杭 工事 |  RCパイル、PCパイル | 径 　　　mm長さ 　　 m | ｱｰｽﾄﾞﾘﾙはｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄筋工事に記入 |
| 土 工事 |  割栗石、玉石、砕石 | 径 　　　 mm |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ 工事 |  生コンクリート | ４週強度Fc＝ N/mm2 | 普通・軽量等を記入 |
| 鉄筋工事 |  普通鉄筋、異径鉄筋 | サイズ | SR･SD等を記入 |
| 鉄骨工事 |  形鋼・鋼板・軽量形鋼 |  | SS･SM等を記入 |
| 組石工事 |  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(構造用のみ） | 厚 さ |  |
| 防水工事 |  ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ･ﾌｪﾙﾄ･ｺﾞﾑｼｰﾄ | kg・長さ |  |
| 木 工事 |  構造用木材 | 等・級 | 材種名(松・杉） |
| 金属工事 |  ルーフドレイン | ｻｲｽﾞ・横形・径 | 種別 |
| 建具工事 |  ｱﾙﾐ・鋼製建具・木製建具 | Ｗ×Ｈ | 外部建具のみ |
| 内装工事 |  床材・天井材のうち各主材 1～２品 | サイズ |  |
| 外構工事 |  舗装・擁壁材 |  |  |
|  機 械 | 衛生工事 |  ポンプ類 | 口径、電動機出力 |  |
|  水槽類 | 有効水量 |  |
| 空調工事 |  ボイラー | 定格出力 |  |
|  冷凍機 | 定格出力 |  |
|  空調機 | 定格出力 |  |
|  送風機 | 番、風量 |  |
|  製缶類　 | 容量 |  |
|  集塵機 | 処理風量 |  |
|    電　 　気  |  盤類 | 記号 |  |
|  発電機 | Ｖ，ＫＶＡ |  |
|  電話交換機 | 回線 |  |
|  アンプ | 出力 |  |
|  親時計 |  |  |
|  火報受信機 | 型、級、回線 |  |
|  昇　降　機 　 |  かご |  |  |
|  巻上機 |  |  |
|  油圧ユニット |  |  |
|  制御盤類 |  |  |
|  そ　の　他 |  監督員が必要と認めるもの |  |  |

※以上に該当がある場合、又はその工事の主資材である場合は、材料の

 検査申請書は上記内容にて記入のこと。