## メイン
神奈川県石油コンビナート防災アセスメント施設調査票
下記ご連絡先の記入をお願いいたします。
事業所名
| 記入担当者 | 所属
氏名
e-mail
TEL
FAX
対象施設一覧
※1調査対象時点は、令和8年4月1日現在とします。 ※2休止中の施設についても記入して下さい（貯蔵物質等は許可申請時のもの）。 また、建設中の施設についても可能な範囲で記入して下さい。
| 様式 | 種別 | 対象
| 様式１（１） | 危険物タンク | ①第4類危険物を貯蔵した容量500kl以上の屋外タンク貯蔵所 ②毒性危険物（表１に該当するもの）を貯蔵した全ての屋外貯蔵タンク
| 様式１（２） | 危険物タンク （500kl未満） | 第4類危険物を貯蔵した容量500kl未満の屋外タンク貯蔵所及び地下タンク貯蔵所 ※地図の記入は不要です。
| 様式２ | ガスタンク | ①可燃性ガスを貯蔵したすべてのタンク（高圧ガス保安法に係る貯槽、電気事業法及びガス事業法に係る貯槽またはガスホルダー） ②表1に該当する毒性ガスを貯蔵したすべてのタンク
| 様式３ | 毒性液体タンク | 表1に該当する毒性物質で、危険物、高圧ガスのいずれにも該当しない毒性液体を貯蔵したすべてのタンク（プラント内の貯槽、小容量の容器等は除く）
| 様式４ | プラント | ①～④に示す施設で、第4類危険物・可燃性ガス・表1に該当する毒性物質のいずれかの取扱があるもの。 ①危険物製造所および一般取扱所 ②高圧ガス製造設備 ③高危混在施設 ④発電設備（自家発電設備を除く）
| 様式５ | 導配管 | 事業所間を結ぶ地上配管あるいは事業所内でも、離れた桟橋とタンクを結ぶ配管など、敷地外に出る地上配管（一部地下に埋設されているものを含む）で、以下に示すもの。 ①危険物配管（第1～第4石油類） ②高圧ガス導管（可燃性） ※パイプラインは送出側の事業所においてご記入下さい。
| 様式６ | 陸上入出荷施設 | 対象施設： ①高圧ガスローリー ②危険物ローリー ③毒劇物ローリー ④高圧ガス取扱場所（①を除く） ⑤危険物貯蔵・取扱場所（②を除く）
| 様式７ | タンカー桟橋 | ①石油タンカー桟橋（第1～第4石油類） ②LPGタンカー桟橋 ③LNGタンカー桟橋
| 様式８ | 大規模災害に関する調査 | 危険物タンクヤード、高圧ガスタンクヤード

## 毒性物質等（表１、表２）
表1 評価対象とする毒性物質
石油コンビナート等災害防止法で指定された毒物･劇物 | 毒物 | 四アルキル鉛、シアン化水素、フッ化水素
| 劇物 | アクリロニトリル、アクロレイン、アセトンシアンヒドリン、液体アンモニア、エチレンクロルヒドリン、塩素、クロルスルホン酸、硅フッ化水素酸、臭素、発煙硝酸、発煙硫酸
その他の毒性物質 |  | 硫化水素、硫黄
表2 水溶性物質の例
第1石油類 | アセトン、アセトニトリル、（t）ブチルアルコール、ピリジン、ジエチルアミン
第2石油類 | アクリル酸、アリルアルコール、酢酸
第3石油類 | エチレングリコール、グリセリン、メタクリル酸、酪酸
水溶性物質とは、危政令別表第3備考10に規定されるもので、1気圧において、温度20℃で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまった後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいいます（例：表2）

## 様式１（１）（危険物屋外タンク）
○様式１（１）（危険物タンク） |  |  |  | メインシートへ
黄色：質問の説明・選択肢の追加等、前回調査から軽微な変更を行った箇所
緑色：今回調査で追加した質問項目
【記入例】
地図上の識別番号 |  |  |  | 1
固有の施設記号 |  |  |  | V-300
稼働状況 |  | 1.稼働中 2.休止中 3.建設中 4.その他（具体的にご記入下さい） |  | 1
貯 蔵 物 質 |  | 物質名 |  | アクリロニトリル
|  | 類別 | 1.1石 2.2石 3.3石 4.4石 5.特殊引火物 6.アルコール類 7.動植物油類 | 1
|  | 内容物の実液比重 （最小値と最大値は同じ値でも構いません） | 最小値 | 0.75
|  |  | 最大値 | 0.8
|  | 毒物・劇物 | 1:該当 2:非該当 | 1
|  | 禁水性 | 1:該当 2:非該当 | 2
|  | 水溶性 | 1:該当 2:非該当 | 2
形 式 |  | 1.固定屋根式 2.浮き屋根式[ｼﾝｸﾞﾙﾃﾞｯｷ] 3.浮き屋根式[ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｯｷ] 4.内部浮き蓋付き 5.その他（具体的にご記入下さい。） ※その他の場合、以降の設問については「タンク容量」のみのご回答で結構です。 |  | 2
浮き屋根式タンク | 浮き屋根耐震基準 | 1.適合 2.未適合 3.非該当 |  | 1
| ルーフドレン弁 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし | 1
|  | 主 駆 動 源 | 1.電力 2.空気 3.手動 | 3
|  | 停電時 操作性 | 1.自動閉止 2.操作可能 3.操作不能 | 3
内部浮き蓋付きタンク |  | 形式 | 1.パン型 2.バルクヘッド型 3.ポンツーン型 4.ダブルデッキ型 5.ハニカム型 6.簡易フロート型
|  | 排出設備 (ルーフベント等 特別な通気口) | 1.設備あり 2.設備なし
|  | 不活性ガスの充填 | 1.あり 2.なし
|  | 内部浮き蓋技術基準 | 1.適合 2.未適合 3.非該当
規 模 |  | タンク容量［㎘］ |  | 9771
タンク外径［m］
|  | タンク内径［m］ （幅がある場合、最大値を記入して下さい） |  | 32.93
|  | タンク高さ［m］ |  | 14.43
|  | タンク基礎高さ［m］ |  | 0.5
|  | 最高液面高さ（自主管理液面高さ）［m］ （容量が1,000kl以上のタンクについては、タンク高さと最高液面高さの差が消防法告示（危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示）に示されるHcを超えないようにご注意下さい。全て消防届出値を入力頂いていれば問題ないはずです。） |  | 11.578
|  | タンク自重 | ［kN］ | 2812
kgf（キログラム重）
|  | 平均貯蔵率［％］ （平均が算定しにくい場合は、最も年間で多い状態の貯蔵率をご記入下さい。） 下記に当てはまる場合は、記号をご記入下さい。 A. 常時変動するため、平均貯蔵率が示せない。 B. 予備タンクのため、基本的に貯蔵率0%。 C. 休止中タンクのため、貯蔵率0%。 D（●%）.休止中タンクであるが、水を●%貯蔵 |  | 100%
|  | 最低貯蔵率［％］ |  | 30%
仕切堤 防油堤 |  | 仕切堤 | 1.あり 2.なし | 1
|  |  | 仕切堤面積[㎡] （タンク部分含む面積） | 2400
|  | 防油堤 | 防油堤面積[㎡] （タンク部分含む面積） | 36000
|  |  | 防油堤の漏洩防止措置の実施状況 1.漏洩防止措置済 2.漏洩防止措置未 3.該当なし（目地等なし） | 1
地盤の液状化対策 |  |  | 地盤の液状化対策の有無 1.対策あり 2.対策なし 3.調査の結果、対策の必要なし | 1
接 続 配 管 |  | 呼び径 （Ａ表示・Ｂ表示） （いずれかの単位でご記入下さい。） | Ａ表示
|  |  | Ｂ表示 | 12
|  | フランジボルト数（タンク直近のフランジ1箇所） （溶接配管の場合、「溶接」とご記入下さい） |  | 12
| 設置年（西暦） |  |  | 1963
技 術 基 準 |  | 1.新法 2.旧法・新基準 3.旧法・旧基準 4.準特定・新法 5.準特定・新基準 6.準特定・旧基準 |  | 2
遮断設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 1
| 主 駆 動 源 | 1.電力 2.空気 3.その他（具体的にご記入下さい） |  | 1
| 停電時 操作性 | 1.自動閉止 2.操作可能 3.操作不能 |  | 1
固定式消火設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 1
| 設備 種類 | 1.固定式泡消火設備 2.水蒸気消火設備 3.水噴霧消火設備 4.その他（具体的にご記入下さい） |  | 1
| 停電時 操作性 | 1.操作可能 2.操作不能 |  | 3
移送設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 2
| 停電時 操作性 | 1.操作可能 2.操作不能
蒸発・拡散防止設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 2
| 設 備 種 類 | 1.吸引除害 2.散水希釈 3.その他（具体的にご記入下さい）
| 停電時 操作性 | 1.操作可能 2.操作不能
緯度・経度 [°] |  |  |  | 35.68075370514589, 139.76727637949477
対象施設：
①第4類危険物を貯蔵した容量500kl以上の屋外タンク貯蔵所
②毒性危険物（表１に該当するもの）を貯蔵した全ての屋外貯蔵タンク
データ様式（Excel）には前回調査（平成25年時点の施設情報）でのご回答を記入しておりますので、こちらを参考に現時点の情報を追記、更新下さい。

## 様式１（２）（危険物タンク(500kl未満)）
○様式１（２）（危険物タンク（500kl未満）） |  |  | メインシートへ
施 設 区 分 |  |  |  | 施設数
危険物タンク | 固定屋根式・ 内部浮屋根式 | 特定外タンク(500kl未満) | 1石･アルコール
その他
| 浮き屋根式 | 特定外タンク(500kl未満) | 1石･アルコール
その他
対象施設：
第4類危険物を貯蔵した容量500kl未満の屋外タンク貯蔵所及び地下タンク貯蔵所
※施設数のみご記入ください。地図の記入は不要です
データ様式（Excel）には前回調査（平成25年時点の施設情報）でのご回答を記入しておりますので、こちらを参考に現時点の情報を追記、更新下さい。

## 様式２（高圧ガスタンク）
○様式２（ガスタンク） |  |  | メインシートへ
黄色：質問の説明・選択肢の追加等、前回調査から軽微な変更を行った箇所
緑色：今回調査で追加した質問項目
【記入例】
地図上の識別番号 |  |  |  | 10
固有の施設記号 |  |  |  | T-4
稼働状況 |  | 1.稼働中 2.休止中 3.建設中 4.その他（具体的にご記入下さい） |  | 2
貯 蔵 物 質 |  | 物質名 |  | プロパン
|  | 貯蔵ガスの種別 1.可燃性 2.毒性（表1） 3.可燃性・毒性（表1） |  | 1
形 式 |  | 地上・地下 1.地上タンク 2.地下タンク |  | 1
|  | 1.球形 2.円筒平底 3.円筒横置(･枕型) 4.その他（具体的にご記入下さい） |  | 1
規 模 |  | 貯蔵量［t］ |  | 750
|  | 直径［m］ （球形タンク・円筒平底タンクのみ） |  | 15
|  | 最大液面高さ［m］ |  | 10
|  | タンク容積[m3] |  | 1700
地盤の 液状化対策 |  | 1.対策あり 2.対策なし 3.調査の結果、対策の必要なし |  | 2
防液堤 |  | 1.あり 2.なし |  | 1
|  | 防液堤面積[㎡] （タンク部分含む面積） |  | 1500
貯 蔵 状 態 |  | 温度［℃］ 常温の場合、「常温」とご記入下さい。 |  | 48
|  | 圧力[ゲージ圧：MPaG] |  | 1.5
|  | 状態 1.液体 2.気体 |  | 1
接 続 配 管 |  | 呼び径 （Ａ表示・Ｂ表示） （いずれかの単位でご記入下さい。） | Ａ表示 | 150
Ｂ表示
|  | フランジボルト数（タンク直近のフランジ1箇所） （溶接配管の場合、「溶接」とご記入下さい） |  | 12
設置年（西暦） |  |  |  | 1985
耐震設計用重要度分類
神奈川県高圧ガス施設等耐震設計基準への適合 |  | 1.適合 2.未適合 3.対象外 |  | 1
遮断設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 1
| 主 駆 動 源 | 1.電力 2.空気 3.その他（具体的にご記入下さい） |  | 2
| 停電時 操作性 | 1.自動閉止 2.操作可能 3.操作不能 |  | 1
移送設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 1
| 停電時 操作性 | 1.操作可能 2.操作不能 |  | 1
蒸発・拡散防止設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 2
| 設 備 種 類 | 1.吸引除害 2.散水希釈 3.その他（具体的にご記入下さい）
| 停電時 操作性 | 1.操作可能 2.操作不能
設置場所 |  | 1.屋外 2.屋内 |  | 1
地盤の液 状化判定 |  | 1.液状化のおそれあり 2.液状化のおそれなし 3.判定未実施 |  | 2
地盤の 流動の 判定等 |  | 1.流動のおそれあり 2.流動のおそれなし |  | 2
|  | タンク基礎が第1固定点と １.同一基礎上にない 2.同一基礎上にある |  | 1
|  | 直近の護岸までの距離［m］ |  | 50
|  | 直近の護岸について 1.耐震護岸である 2.耐震護岸ではない 3.不明 |  | 2
緯度・経度 [°] |  |  |  | 35.68075370514589, 139.76727637949477
対象施設：
①可燃性ガスを貯蔵したすべてのタンク
（高圧ガス保安法に係る貯槽、電気事業法及びガス事業法に係る貯槽またはガスホルダー）
②表1に該当する毒性ガスを貯蔵したすべてのタンク
データ様式（Excel）には前回調査（平成25年時点の施設情報）でのご回答を記入しておりますので、こちらを参考に現時点の情報を追記、更新下さい。

## 様式３（毒性液体タンク）
○様式３（毒性液体タンク） |  |  | メインシートへ
黄色：質問の説明・選択肢の追加等、前回調査から軽微な変更を行った箇所
緑色：今回調査で追加した質問項目
【記入例】
地図上の識別番号 |  |  | 15
固有の施設記号 |  |  | V-201
稼働状況 |  | 1.稼働中 2.休止中 3.建設中 4.その他（具体的にご記入下さい） | 1
貯蔵物質名 |  |  | フッ化水素
形 式 |  | 1.円筒平底 2.円筒横置(･枕型) 3.その他（具体的にご記入下さい） | 2
規 模 |  | 容量［㎘］ | 20
|  | 最大液面高さ［m］ | 3
貯 蔵 状 態 |  | 温度［℃］ | 常温
|  | 圧力[MPaG] | 0
|  | 濃度[重量%] | 50
地盤の液状化対策 |  | 1.対策あり 2.対策なし 3.調査の結果、対策の必要なし | 2
防液堤 |  | 1.あり 2.なし | 1
|  | 防液堤面積[㎡] （タンク部分を含む面積） | 45
接続配管 | 呼び径 （Ａ表示・Ｂ表示） （いずれかの単位でご記入下さい。） | Ａ表示
|  | Ｂ表示 | 2
| フランジボルト数（タンク直近のフランジ1箇所） （溶接配管の場合、「溶接」とご記入下さい） |  | 4
設置年（西暦） |  |  | 2005
遮断設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし | 2
| 主 駆 動 源 | 1.電力 2.空気 3.その他（具体的にご記入下さい）
| 停電時 操作性 | 1.自動閉止 2.操作可能 3.操作不能
移送設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし | 1
| 停電時 操作性 | 1.操作可能 2.操作不能 | 2
蒸発・拡散防止設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし | 1
| 設 備 種 類 | 1.吸引除害 2.散水希釈 3.その他（具体的にご記入下さい） | 2
| 停電時 操作性 | 1.操作可能 2.操作不能 | 1
設置場所 |  | 1.屋外 2.屋内 | 1
緯度・経度 [°] |  |  | 35.68075370514589, 139.76727637949477
対象施設：
表1に該当する毒性物質で、危険物、高圧ガスのいずれにも該当しない毒性液体を貯蔵したすべてのタンク（プラント内の貯槽、小容量の容器やボンベ等は除く）
データ様式（Excel）には前回調査（平成25年時点の施設情報）でのご回答を記入しておりますので、こちらを参考に現時点の情報を追記、更新下さい。

## 様式４（プラント）
○様式４（プラント） |  |  | メインシートへ
黄色：質問の説明・選択肢の追加等、前回調査から軽微な変更を行った箇所
緑色：今回調査で追加した質問項目
【記入例】 （危険物と可燃性ガスの取扱いがある場合）
地図上の識別番号 |  |  |  | 25
固有の施設記号 |  |  |  | KC-1
稼働状況 |  | 1.稼働中 2.休止中 3.建設中 4.その他（具体的にお書き下さい） |  | 1
施設・装置名 |  |  |  | アルキルベンゼン製造装置
施設区分 |  | 1.危険物製造所又は一般取扱所 2.高圧ガス製造設備 3.高危混在施設 4.発電設備（自家発電設備を除く） |  | 3
反応暴走のおそれのある設備 |  | 1.設備あり 2.設備なし |  | 1
設置年（西暦） |  |  |  | 1962
取扱危険物 | 物質名 |  |  | アルキルベンゼン
| 類 別 |  | 1.1石 2.2石 3.3石 4.4石 5.特殊引火物 6.アルコール類 7.動植物油類 | 3
| 内容物の実液比重 （最小値と最大値は同じ値でも構いません） |  | 最小値 | 0.85
|  |  | 最大値 | 0.9
| 最大滞留量［㎘］ |  |  | 120
| 最大液面高さ[m］ |  |  | 0.5
| 処理温度［℃］ |  |  | 150
| 処理圧力[ゲージ圧：MPaG] |  |  | 0.5
| 接 続 配 管 | 呼び径[mm] | Ａ表示
|  |  | Ｂ表示 | 8
|  | フランジボルト数（ユニット直近のフランジ1箇所） （溶接配管の場合、「溶接」とご記入下さい） |  | 12
| 状 態 | 1.液体 2.気体 |  | 1
| 毒劇物（表1） |  | 1:該当 2:非該当 | 2
| 禁水性 |  | 1:該当 2:非該当 | 2
| 水溶性（例: 表2） |  | 1:該当 2:非該当 | 2
| 地盤の液状化対策 |  | 1.対策あり 2.対策なし 3.調査の結果、対策の必要なし | 2
取扱可燃性ガス | 物質名 |  |  | ノルマルパラフィン
| 最大滞留量［t］ |  |  | 11
| 最大液面高さ[m］ |  |  | 0.5
| 処理温度［℃］ 常温の場合、「常温」とご記入下さい。 |  |  | 220
| 処理圧力[ゲージ圧：MPaG] |  |  | 1.45
| 接続 配管 | 呼び径 （Ａ表示・Ｂ表示） （いずれかの単位でご記入下さい。） | Ａ表示
|  |  | Ｂ表示 | 6
|  | ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ数（ユニット直近のフランジ1箇所） （溶接配管の場合、「溶接」とご記入下さい） |  | 12
| 状 態 |  | 1.液体 2.気体 | 1
| 地盤の液状化対策 |  | 1.対策あり 2.対策なし 3.調査の結果、対策の必要なし | 1
取扱毒性物質 | 物質名
最大滞留量［t］
最大液面高さ[m］
処理温度［℃］ 常温の場合、「常温」とご記入下さい。
処理圧力[ゲージ圧：MPaG]
濃度[液体の場合は重量%、気体の場合は体積%]
| 接続 配管 | 呼び径 （Ａ表示・Ｂ表示） （いずれかの単位でご記入下さい。） | Ａ表示
Ｂ表示
ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ数（ユニット直近のフランジ1箇所） （溶接配管の場合、「溶接」とご記入下さい）
| 状 態 |  | 1.液体 2.気体
| 地盤の液状化対策 |  | 1.対策あり 2.対策なし 3.調査の結果、対策の必要なし | 1
設置場所 |  | 1.屋外 2.屋内 |  | 2
遮断設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 1
| 主駆動源 | 1.電力 2.空気 3.その他（具体的にご記入下さい） |  | 2
| 停電時 操作性 | 1.自動閉止 2.操作可能 3.操作不能 |  | 1
移送設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 1
| 停電時 操作性 | 1.操作可能 2.操作不能 |  | 1
蒸発・拡散防止設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 2
| 設 備 種 類 | 1.吸引除害 2.散水希釈 3.その他（具体的にご記入下さい）
| 停電時 操作性 | 1.操作可能 2.操作不能
緯度・経度 [°] |  |  |  | 35.68075370514589, 139.76727637949477
対象施設：
①～④に示す施設で、第4類危険物・可燃性ガス・表1に該当する毒性物質のいずれかの取扱があるもの。
①危険物製造所または一般取扱所
②高圧ガス製造設備
③高危混在施設（①と②が混在する施設）
④発電設備(自家発電設備を除く)
データ様式（Excel）には前回調査（平成25年時点の施設情報）でのご回答を記入しておりますので、こちらを参考に現時点の情報を追記、更新下さい。

## 様式５（パイプライン）
○様式５（導配管） |  |  | メインシートへ
黄色：質問の説明・選択肢の追加等、前回調査から軽微な変更を行った箇所
緑色：今回調査で追加した質問項目
【記入例】
地図上の識別番号 |  |  |  | 30
固有の施設記号 |  |  |  | G-1
稼働状況 |  | 1.稼働中 2.休止中 3.建設中 4.その他（具体的にご記入下さい） |  | 1
受入側事業所名 |  |  |  | ○○株式会社△△事業所
施設区分 |  | 1.石油配管 2.高圧ガス導管 |  | 1
|  | 1.地上 2.地下 3.その他（具体的にご記入ください） |  | 3（カルバート）
取扱物質 |  | 物質名 |  | 灯油
|  | 類別（危険物（第1～第4石油類）のみ） 1.1石 2.2石 3.3石 4.4石 |  | 2
|  | 内容物の実液比重（危険物のみ） （最小値と最大値は同じ値でも構いません） | 最小値 | 0.75
|  |  | 最大値 | 0.8
配管仕様 |  | 総延長［m］ （地下埋設部分も含む） |  | 515
|  | 口径［m］ |  | 1
|  | 呼び径 （Ａ表示・Ｂ表示） (いずれかの単位でご記入下さい。また、管径が最大となる箇所(地上部)についてご記入下さい。) | Ａ表示 | 275
Ｂ表示
|  | フランジボルト数 (代表値（最頻値）をご記入下さい。) （溶接配管の場合、「溶接」とご記入下さい） |  | 12
取扱条件 |  | 流量[m3/h] |  | 600
|  | 移送圧力[ゲージ圧：MPaG] ※運転圧力 |  | 0.96
|  | 取扱温度[℃] 常温の場合、「常温」とご記入下さい。 |  | 常温
|  | 取扱状態 1.液体 2.気体 |  | 1
地盤の液状化対策 |  | 地盤の液状化対策の有無 1.対策あり 2.一部区間のみ対策あり 3.対策なし 4.対策しておらず、今後も対策の予定なし |  | 1
耐震設計重要度分類
遮断設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 1
| 主 駆動 源 | 1.電力 2.空気 3.その他 |  | 1
| 停電時 操作性 | 1.自動閉止 2.操作可能 3.操作不能 |  | 1
消火設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 1
| 停電時 操作性 | 1.操作可能 2.操作不能 |  | 1
対象施設：
事業所間を結ぶ配管（地上、地下及びその他（カルバート等））あるいは事業所内でも、離れた桟橋とタンクを結ぶ配管など、敷地外に出る地上配管（地上、地下及びその他（カルバート等））で、以下に示すもの。
①危険物配管（第1～第4石油類）
②高圧ガス導管（可燃性）
＊導配管は送出側の事業所においてご記入下さい。
データ様式（Excel）には前回調査（平成25年時点の施設情報）でのご回答を記入しておりますので、こちらを参考に現時点の情報を追記、更新下さい。

## 様式６（陸上入出荷施設）
○様式６（陸上入出荷施設） |  |  |  | メインシートへ
黄色：質問の説明・選択肢の追加等、前回調査から軽微な変更を行った箇所
緑色：今回調査で追加した質問項目
【記入例】
地図上の識別番号 |  |  | 32
固有の施設記号 |  |  | D-1
高圧ガス ローリー | 物質名
レーン数
平均出入数［回／年］
危険物 ローリー | 物質名
レーン数
平均出入数［回／年］
毒劇物 ローリー | 物質名
レーン数
平均出入数［回／年］
高圧ガス 取扱場所 | 取扱ガス
容器置場の規模［m2］
危険物貯蔵・取扱場所 | 取扱危険物
| 場所 種別 | 1.一般取扱所 （ドラム充填所） 2.屋外貯蔵所
容器置場の規模［m2］
| 架台 | 1.あり 2.なし
毒劇物 取扱場所 | 取扱毒劇物
容器置場の規模［m2］
緯度・経度 [°] |  |  | 35.68075370514589, 139.76727637949477
対象施設：
①高圧ガスローリー
②危険物ローリー ③毒劇物ローリー
④高圧ガス取扱場所（①を除く） ⑤危険物貯蔵・取扱場所（②を除く）
データ様式（Excel）には前回調査（平成25年時点の施設情報）でのご回答を記入しておりますので、こちらを参考に現時点の情報を追記、更新下さい。

## 様式７（タンカー桟橋）
○様式７（タンカー桟橋） |  |  |  | メインシートへ
黄色：質問の説明・選択肢の追加等、前回調査から軽微な変更を行った箇所
緑色：今回調査で追加した質問項目
【記入例】
地図上の識別番号 |  |  |  | 35
固有の施設記号 |  |  |  | K-1
稼働状況 |  | 1.稼働中 2.休止中 3.建設中 4.その他（具体的にご記入下さい） |  | 1
施設区分 |  | 1.入荷施設 2.出荷施設 3.入出荷施設 |  | 3
取扱物質 |  | 物質名 |  | 灯油
|  | 類別 1.1石 2.2石 3.3石 4.4石 5.LPG 6.LNG |  | 2
|  | 内容物の実液比重（危険物のみ） （最小値と最大値は同じ値でも構いません） | 最小値 | 0.75
|  |  | 最大値 | 0.8
年間の利用状況 |  | 年間の入出荷回数（最近1年間の実績） [回] |  | 100
|  | 1回あたりの入出荷に要する平均時間 [時間] |  | 3
配管仕様 |  | 呼び径 （Ａ表示・Ｂ表示） (いずれかの単位でご記入下さい。また、管径が最大となる箇所(地上部)についてご記入下さい。) | Ａ表示 | 275
Ｂ表示
|  | フランジボルト数 (代表値（最頻値）をご記入下さい。) （溶接配管の場合、「溶接」とご記入下さい） |  | 12
|  | 敷設場所 | 1:地上 2:地中／海底 3:地上及び地中／海底 | 1
移送ポンプ |  | 流量[m3/h] |  | 600
|  | 移送圧力[ゲージ圧：MPaG] ※運転圧力 |  | 0.96
|  | 取扱温度[℃] 常温の場合、「常温」とご記入下さい。 |  | 常温
|  | 取扱状態 1.液体 2.気体 |  | 1
地盤の液状化対策 |  | 地盤の液状化対策の有無 1.対策あり 2.対策なし 3.対策しておらず、今後も対策の予定なし |  | 1
オイル フェンス |  | 1.入出荷時は常に展張 2.漏洩発生時に展張 3.その他（具体的にご記入下さい） |  | 1
遮断設備 | 設 備 有 無 | 1.設備あり 2.設備なし |  | 1
| 主駆動源 | 1.電力 2.空気 3.その他（具体的にご記入下さい） | 2 | 2
| 停電時 操作性 | 1.自動閉止 2.操作可能 3.操作不能 |  | 1
緯度・経度 [°] |  |  |  | 35.68075370514589, 139.76727637949477
①石油タンカー桟橋（第1～第4石油類）
②LPGタンカー桟橋
③LNGタンカー桟橋

## 様式８（大規模災害）
○様式８（大規模災害に関する調査） |  |  |  | メインシートへ
黄色：質問の説明・選択肢の追加等、前回調査から軽微な変更を行った箇所
緑色：今回調査で追加した質問項目
【記入例】
危険物タンクヤード | 油の海上流出を防止するための設備 | 1:防油堤 2:オイルフェンス 3:ガードベースン 4:仕切堤 5:流出油防止堤 6:その他（具体的にご記入下さい） | 1,2,3,4,5,6(土嚢,二次、三次防油堤)
| 油の海上流出時の緊急対応 | 1:流出油発生源の封鎖・制御 （破口部の閉鎖、他タンク・船への移送、ガードベースン開閉、ガス検知等） 2:流出油の海上拡散防止 （オイルフェンス展張等） 3:流出油の海上での除去 （油回収船による回収、抜き取り、油処理剤の使用、清掃活動等） 4:その他（具体的にご記入下さい） | 1,2,3,4(民間警備会社と契約)
| 流出油から火災が発生し、防油堤外への延焼拡大を防止するための設備 | 1:防止堤 2:防火シャッター 3:大型消火器・消防ポンプ 4:水幕設備 5:その他（具体的にご記入下さい） | 1,2,4,5(地盤面が敷地境界線から海上方向へ傾斜している)
| 火災の延焼拡大時の緊急対応 | 1:流出油・火災発生源の封鎖・制御 （施設の閉鎖、燃料の他タンク・船への移送、ガス検知等） 2:流出油の陸上での除去・回収 3:消火剤等の散布 4:設備の冷却 5:その他（具体的にご記入下さい） | 1,2,3,4,5(貯蔵量の適正管理、配管バルブ開閉状態の把握、油膜検知器による漏油監視、定例巡視)
高圧ガスタンクヤード | BLEVEによる災害時の安全対策について（自由形式による回答） |  | 冷却設備による冷却、 近隣企業、町内会へ発災連絡(緊急時広報車両を配備)
その他 | サイバー攻撃に対するネットワークセキュリティ対策について（自由形式による回答） |  | ・特に対策を実施していない ・制御系ネットワークと情報系ネットワークの分離 ・厳格なアクセス制御（多要素認証、アクセス権限管理等） ・定期的なリスクアセスメントの実施、ガイドラインの作成、従業員・協力会社への教育
その他 | その他、防災対策の在り方、進め方等についてのご意見、ご要望（自由形式による回答）
危険物タンク及び高圧ガスタンクについて、大規模災害（石油類が防油堤外さらには事業所外に拡大したり、石油類や可燃性ガスの火災・爆発が隣接施設を損傷してさらに拡大していくような状況を指します。）対応時の安全対策に関する以下の質問事項にご回答下さい。
なお、様式８は個々のタンクに関する情報を記載するものではありません。事業所独自の取り組みがあればご回答頂けますと幸いです。なお、本調査でご回答頂いた情報は、事業所が特定される形で公表されることはありません。