資料１

神奈川県石油コンビナート等防災計画の見直しについて

１　計画見直しを行う理由

令和７年４月に県内コンビナート地域の高圧ガス保安法の許認可事務の権限を神奈川県から横浜市及び川崎市に移譲することに伴い、権限移譲後のコンビナート地域における災害の予防対策及び応急活動等が適切に機能するよう内容の見直しを検討する。また、時点修正等が必要な部分等についても併せて見直しを検討する。

２　主な見直し

(1) 見直しの要点

・権限移譲に伴う関係機関（主に県と市）の役割の見直し

・災害予防計画の取組の進捗を踏まえた時点修正

・その他、表記の時点修正等

(2) 修正内容（新旧対照表は参考資料１を参照）

　※表中の1-4-2-3等の記号は、編-章-節-枝番を示す

　ア　権限移譲に伴う関係機関の役割の見直し

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| p4 | 1-4-1防災関係機関の実施責任 | 「関係市消防機関」の実施責任に、高圧ガス保安法に基づく指導を追加 |
| p4  ～  p6 | 1-4—2防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 | 「県」が処理すべき事務から危険物、高圧ガスの保安管理の指導及び監督を削除し、特定事業所に対する防災活動に関する助言・指導を追加  「関係市消防機関」が処理すべき事務に高圧ガス関係施設の保安管理の指導及び監督を追加 |
| p45 | 4-2-4防災訓練の実施のリード文 | 「関係市消防機関」は、訓練シナリオの作成等について県に対し適宜必要な支援を行う旨を追加 |
| p53  p54 | 5-1-1 本部連絡員の業務 | 「関係市消防機関」の本部連絡員の業務に、防災本部の事務局の業務の補佐を追加 |

イ災害予防計画の取組の進捗を踏まえた時点修正

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| p36  ～p39 | 4-1-1事業所の  保安管理の徹底 | 「３ 地震・津波対策」について、消防法に基づく屋外タンク貯蔵所の「新基準」の適用猶予期間がR6.3末に満了し、事業者の対応も完了見込みであるため記載を修正 |
| 危険物施設の風水害対策に係る消防庁通知を踏まえ、  「３ 地震・津波対策」の後段に風水害対策を追加  ４　風水害対策  　風水害対策の推進については、「危険物施設の風水害対策の一層の推進について（消防庁危険物保安室長通知、令和３年３月30日消防危第49号）」等を踏まえ、規程類の整備及び必要な措置等を講じる。 |

ウ　その他、表記の時点修正等

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全般 | | 県の「工業保安課」を「消防保安課」に修正 |
| P5 | 1-4-2-3防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 | 「関係市」が処理すべき事務に毒劇物関係施設の保安管理の指導・監督を追加 |
| P10 | 1-5-3-1沿革 | 石油精製を行っている事業所数を時点修正 |
| p11  ～p16 | 1-5-4特定事業所の現況 | 事業所数、面積、地区別特定事業所立地概況図等の時点修正(今後、R6.4.1時点の情報で整理) |
| P19 | 2-1-4災害対策基本法に基づく災害対策本部等との関係 | 特別防災区域内の特定事業所等に対する武力攻撃災害等において、国民保護対策本部が設置された場合も同様とする旨を追加 |
| P35 | 4編「災害予防計画」リード文 | 近年の事故件数の推移等に係る記載を時点修正 |
| p36 | 4-1-1-2安全対策に関する取り組みの徹底 | 「リスクアセスメントガイドライン(ver1)」をver2に修正、その他表現の修正 |
| p38 | 4-1-1-4施設、設備等の高経年化対策 | 配管に係る対策として記載している「高圧ガス配管外面腐食検査に係る技術資料（平成19年３月神奈川県）」について令和６年度に改訂作業を行う旨を追記 |
| タンク本体に係る対策として「特定屋外貯蔵タンクの側板の詳細点検に係るガイドラインについて（平成25年３月総務省消防庁）」に基づく点検を実施する旨を追記 |
| p39 | 4-1-1-7原子力災害に対する防災体制の整備 | 見出しの「原子力災害に対する緊急措置」を「原子力災害に対する防災体制の整備」に修正 |
| p47 | 4-2-7-1航空安全確保に関する措置 | 「川崎市総務企画局危機管理室」を「川崎市危機管理本部危機対策部」に修正 |
| P84 | 5-9医療救護対策のリード文 | 「神奈川県医療救護計画」を「神奈川県保健医療救護計画」に修正 |

※本県は、令和６年度に地震被害想定調査を見直す予定であり、当計画に直ちに影響が出るか適宜確認する。

※現在、国会審議中の水素社会推進法案の施行に伴う修正の必要性については、別途検討する。

３　スケジュール（予定）

|  |  |
| --- | --- |
| R6.2 | 石油コンビナート等防災対策検討会／改定骨子案 を審議 |
| R6.3.27 | 神奈川県石油コンビナート等防災本部幹事会／改定骨子案を審議 |
| R6.4 | 時点修正項目（令和５年度末時点）のとりまとめ、資料編の修正作業 |
| R6.7頃 | 改訂素案のとりまとめ |
| R6.8 | 幹事会（書面開催）／改訂素案を審議 |
| R6.8 | 知事・副知事報告 |
| R6.9 | 常任委員会報告（パブコメ内容） |
| R6.10 | パブリックコメント（改訂素案） |
| R6.12 | 事務処理の特例に関する条例改定案の議会審議 |
| R7.2 | 常任委員会報告（パブコメ結果） |
| R7.3 | 神奈川県石油コンビナート等防災本部会議（書面開催） |
| R7.4.1 | 施行 |