県様式第３４号

保　 安　 業　 務　 用　 機　 器　 数　 算　 定　 表

|  | 保安業務区分 | 算 定 式 | 算 定 数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | マノメータ 自記圧力計又は | ガス検知器 | 漏えい検知液 | 緊急工具箱 | 一酸化炭素測定器 | ボーリングバー |
| ① | (Ａ) 区分ごとの消費者戸数 (Ｃ) 年間実働日数 (Ｂ) 月間実働日数 計 算 に 用 い る 記 号 1 20,000 1 100 × (Ｂ) 1 25 × (Ｃ) 1 4 1 25×(4／3)×(Ｃ) 1 4 1 30 × (Ｃ) 1 4 1 30×(4／3)×(Ｃ) 1 4 1 20 × (Ｃ) 1 4 1 25 × (Ｃ) 1 4 1 20×(4／3)×(Ｃ) 1 4 1 25×(4／3)×(Ｃ) 1 4 1 20,000 供給開始時点検・調査 | (Ａ) × |  |  |  |  |  |  |
| ② | 容器交換時等 供給設備点検 | (Ａ) × （０未満となる場合は０とする） |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 定期供給設備点検 | (Ａ) × × |  |  |  |  |  |  |
|  | 補助員を伴う場合 | (Ａ) × × |  |  |  |  |  |  |
|  | 特例参照 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 定期消費設備調査 | (Ａ) × × |  |  |  |  |  |  |
|  | 補助員を伴う場合 | (Ａ) × × |  |  |  |  |  |  |
|  | 特例参照 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 緊急時対応 | (Ａ) × |  |  |  |  |  |  |
| 特例 以下の区分の組合せで認定を受ける場合は上記③及び④の計算式でなく下記の計算式で算出すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特例の場合 | (Ａ) × × |  |  |  |  |  |  |
| ③ ＋ ④ | 定期供給設備点検及び定期消費設備調査の業務を実施する場合 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ａ) × × |  |  |  |  |  |  |
|  | 補助員を伴う場合 | (Ａ) × × |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ａ) × × |  |  |  |  |  |  |
| 算 定 数 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必 要 機 器 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |

※　各区分ごとの算定数で端数が生じる場合は、小数第四位を四捨五入して小数第三位まで記入し、合計の必要器具数は算定数合計を切り上げた数以上とする。