県参考様式第４-９号（コンビ申請等手引）

高圧ガス製造施設自主（認定保安）検査結果報告書

（10条導管）

| 事業所名 ： |  |
| --- | --- |
| 特定施設名 ： |  |
| 検査年月日 ： |  |
| 検査責任者氏名： |  |

1　法定検査項目の検査結果について

| 規則 | 項目 | 内容及び結果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第10条1号 | 設置場所 |  |  |
| 1号 | 水中設置 |  |  |
| 1号 | 耐圧性能及び強度 |  |  |
| 1号 | 気密性能 |  |  |
| 1号 | 温度上昇防止措置 |  |  |
| 1号 | 圧力上昇防止措置 |  |  |
| 1号 | 水分除去措置 |  |  |
| 2号 | 標識 |  |  |
| 3号 | 腐食防止措置 |  |  |
| 4号 | 材料 |  |  |
| 5号 | 構造 |  |  |
| 6号 | 伸縮吸収措置 |  |  |
| 7,8号 | 接合及びフランジ接合部の点検可能措置 |  |  |
| 9号 | 溶接 |  |  |
| 10-23号 | 設置状況の確認 |  |  |
| 24号 | 漏洩ガス拡散防止措置 |  |  |
| 25,29号 | ガス漏洩検知警報設備（二重管） |  |  |
| 26号 | 運転状態監視措置 |  |  |
| 27号 | 異常状態が発生した場合の警報措置 |  |  |
| 28号 | 安全制御装置 |  |  |
| 30号 | 緊急遮断装置等 |  |  |
| 31号 | 内容物除去措置 |  |  |
| 32号 | 感震装置等 |  |  |
| 33号 | 保安用接地等 |  |  |
| 34-36号 | 絶縁 |  |  |
| 37号 | 落雷による影響回避措置 |  |  |
| 38号 | 保安電力 |  |  |
| 39号 | 巡回監視車等 |  |  |
| 第11条2項 | コンビナート製造者の連絡用直通電話 |  |  |