## ＲＣ造
建築基準法第12条第5項に基づく（工事監理・工事状況）報告書
－鉄筋コンクリート造－ | [5 empty] | 中間検査 ・ 完了検査
平成 年 月 日
検査項目※２ |  | a 検査内容・判定基準等 |  | b 検査・確認結果
|  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | b-1 工事施工者記入欄 | b-2 工事監理者記入欄 |  | b-3 照合結果
|  | 左記検査項目に対応する建築基準法令の規定に基づく検査の内容を示す。 | 検査内容に対応する建築基準法令の規定の該当条項を示す。 | Ａ：目視検査 | Ａ: 目視による立会い確認 |  | (注) 検査・確認結果の法適合について、適,否の該当するものを工事監理者（工事監理者を設置しない場合は工事施工者等）が丸で囲む。
|  |  |  | Ｂ：計測検査 | Ｂ：計測等による立会い確認
|  |  |  | Ｃ：協力業者の行った工事に対する受入れ検査結果を報告書等によって確認 | Ｃ：施工計画等・計測記録確認報告書等による確認
|  |  |  | 上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを検査又は確認した。 | 上記のいずれか又は複数の方法で適合していることを確認した。
|  |  |  | (注) A,B,Cの該当するものを丸で囲む。また、検査記録を作成、確認したものに○印をつける | (注) A,B,Cの該当するものを丸で囲む。また、検査記録を確認したものに○印をつける
１ 全体共通事項 | 1.3 建築物の外観・形状・寸法 | ①柱，はり，壁，床版の位置・スパン寸法・階高の確認 | 令第3章第6節 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・測定記録の作成 | ・測定記録による確認
|  | ②コールドジョイント、ジャンカ、かぶり厚不足等の施工不良がないことを確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
|  | ③Exp.Jの位置、離隔寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
| 1.4 使用建築材料の品質 | ①鉄筋の品質（JIS規格、大臣認定）の確認 | 法第37条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・材料検査記録の作成 | ・材料検査記録による確認
|  | ②コンクリートの品質（JIS規格、大臣認定）の確認（※プレキャストコンクリートを除く） | 法第37条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・フレッシュコンクリートの品質管理記録の作成 | ・フレッシュコンクリートの品質管理記録による確認
|  |  |  | □塩化物量 | ・
検査者：
サンプル数：
試験結果：
□アルカリ骨材反応性試験
検査者：
サンプル数：
試験結果：
|  | ③コンクリートの圧縮強度試験結果が設計基準強度以上であることの確認 | 令第74条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・構造体コンクリートの圧縮強度の検査記録の作成 | ・構造体コンクリートの圧縮強度試験成績書による確認
|  |  |  | 検査者： | ・
サンプル数：
試験結果：
| 各部材共通 | 鉄筋のかぶり厚さの確認 | 令第79条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・測定記録の作成 | ・測定記録による確認
２ 基礎・地盤 | 2.1 設計地盤の確認 | 支持地盤の位置，種類，支持力等の確認 地盤調査計画 | 令第38条 令第93条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  | □有 □無 |  | ・立会い確認記録の作成 | ・立会い確認記録による確認
| 2.2 基礎・基礎ぐいの種類，配筋 | ①基礎の種類，基礎ぐいの工法，長さ，径，位置 | 令第38条 令第73条 令第77条の2 令第78条 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
|  | ②偏心による補強等の確認（基礎、基礎ばり） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ※偏心による補強等を行った場合のみ記入 | Ａ・Ｂ・Ｃ※偏心による補強等を行った場合のみ記入 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・ | ・
|  | ③基礎フーチング、底版の寸法，主筋の径，本数，位置，定着等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
|  | ④場所打ちコンクリートくいの主筋等の径・本数・位置・定着等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
| 2.3 基礎ばり | 基礎ばりの断面寸法，主筋及びあばら筋（径，本数，位置）、定着方法，継手工法（種別、位置、長さ） | 令第38条 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
検査項目※２ |  | a 検査内容・判定基準等 |  | b 検査・確認結果
|  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | b-1 工事施工者記入欄 | b-2 工事監理者記入欄 |  | b-3 照合結果
３ 柱 | 3.1～3.3 主筋 | ①柱寸法，主筋の種類・径・本数・配置（方向） | 令第77条 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ②２段筋の位置（間隔）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ③最下階の主筋の基礎に対する定着確認 | 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ③最上階の柱頭鉄筋の止まり高さ，主筋の出隅のフックの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ④最上階の主筋のはりに対する定着確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
| 3.4 鉄筋の継手 | 主筋の継手の種類、位置及び性能・品質の確認（評定品の仕様確認） | 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
| 3.6 帯筋 | ①鉄筋の種類・径・間隔・本数（副帯筋共）及び形状の確認 | 令第77条 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ②主筋絞り部，折曲げ部の帯筋補強の確認 | 令第77条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ③柱・はり接合部の帯筋の配置確認 | 令第77条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ④第１帯筋と柱頭の拘束確認、帯筋の位置確認 | 令第77条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ⑤帯筋の種別の確認 | 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  | ・在来型帯筋：フック形状，結束の確認 |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
・溶接帯筋（認証品、その他）
４ はり（片持ち梁、小梁を含む） | 4.1 はり主筋 | ①はり断面寸法，はり主筋の種類・径・本数及び位置の確認 | 令第78条 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ②中吊り筋の間隔の確保，カットオフ長さ確認 | 令第78条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
| 4.2 定着・継手 | ①はり筋の定着長さ，位置確認 | 令第73条 令第78条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ②主筋の継手の種類、位置及び性能・品質の確認（評定品の仕様確認） | 令第73条 令第78条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ③はり主筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 | 令第73条 令第78条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
| 4.3 貫通孔補強等 | 貫通孔補強等の確認（評定品の仕様確認） | 令第3章第6節 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
| 4.4 あばら筋 | ①あばら筋の種類・径・間隔・本数（副あばら筋共）の確認 | 令第78条 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ②あばら筋のフック形状，結束の確認 | 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
５ 床版 | 5.1 床版配筋 | ①床版厚さと支持条件，寸法，鉄筋の種類・径・間隔、位置の確認 | 令第77条の2 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ②主筋配置（短辺・長辺と折り曲げ配筋）の確認 | 令第77条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
| 5.2 定着，重ね継手 | ①定着長さと方法（はりへの定着，隣接床版，段差床版の定着） | 令第73条 令第77条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ②片持床版の定着と上端筋位置確保（先端壁有無） | 令第73条 令第77条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ③継手の位置と長さの確認 | 令第73条 令第77条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
| 5.3 補強筋等 | ①床版の出入隅部、開口部、階段部の補強 | 令第3章第6節 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
検査項目※２ |  | a 検査内容・判定基準等 |  | b 検査・確認結果
|  | a-1 検査内容 | a-2 判定基準 | b-1 工事施工者記入欄 | b-2 工事監理者記入欄 |  | b-3 照合結果
６ 壁 | 6.1 壁筋 | ①壁厚，鉄筋の径，ピッチ，位置（土圧壁主筋・階段受け筋）の確認 | 令第78条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
| 6.2 定着・重ね継手 | ①定着確認（はり，柱，スラブ，壁定着） | 令第73条 令第78条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ②重ね継手の位置と長さの確認 | 令第73条 令第78条の2 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・ 配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
| 6.3 補強筋等、構造スリット | ①開口補強配筋確認 | 令第78条の2 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・配筋検査記録の作成 | ・配筋検査記録による確認
|  | ②スリット（完全，部分）の位置，形状及び配筋確認 | 令第78条の2 令第3章第8節 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
７ その他の検査項目 | 7.1 設備配管等 | 設備配管等（ＣＤ管等）の配置確認、及び部材の断面欠損の検討 | 令第3章第6節 令第129条の2の5 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の指示・承認 | ・自主検査記録による確認
| 7.2 ガス圧接継手 | 等級・仕様と圧接部の形状，ずれの確認 | 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・施工方法等計画書等の内容と照合 | ・施工方法等計画書等との照合による確認
|  |  |  | ・外観検査記録の作成 | ・外観検査記録による確認
|  |  |  | ・検査記録（引張試験・超音波探傷試験）の作成 | ・検査記録（引張試験・超音波探傷試験）による確認
検査者：
資格：
サンプル数：
試験結果：
| 7.3 特殊鉄筋継手 | ①特殊鉄筋継手の仕様（認定等級等）、採用する検査(検査方法・検査箇所・検査率・合格率等)及び補強箇所の確認 | 令第73条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・施工計画書の作成 | ・施工計画書の作成
|  |  |  | ・検査記録(外観検査・引張試験・超音波探傷試験等)の作成 | ・検査記録(外観検査・引張試験・超音波探傷試験等)の確認
| 7.4 型わく・コンクリートの施工状況 | ①型わく及び支柱の締付け，清掃状況確認 | 令第37条 令第79条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・施工記録の作成 | ・施工記録による確認
|  | ②打ち込み欠陥部等の断面欠損の処理，型わく等木片撤去補修確認 | 令第37条 令第79条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
|  | ③型わく支柱存置期間の確認 | 令第76条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・コンクリート工事施工記録の作成 | ・コンクリート工事施工記録による確認
|  | ④コンクリート打設後の養生 | 令第75条 令第76条 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・コンクリート工事施工記録の作成 | ・コンクリート工事施工記録による確認
| その他 | 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法に適合していることの確認 | 令第80条の3 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適 ・ 否
|  |  |  | ・自主検査記録の作成 | ・自主検査記録による確認
８ 添付書類等
９ 考察 |  | 工事施工者 |  | 工事監理者
施工管理
工事監理 の考察
完了検査結果
不具合についての対応、施工の全体的な状況の評価等
備考
※1 法第6条の3第1項第一号若しくは第二号に掲げる建築物（認定型式関連）については、法第7条の5による特例が適用される部分以外の部分について本チェックシートを記入して提出して下さい。
※2 本チェックシートにおける検査項目の番号は「建築構造審査・検査要領－実務編 検査マニュアル－2012年版」（日本建築行政会議編集）第Ⅱ部第１章「鉄筋コンクリート造」の項目番号に対応しています。具体的な検査内容や記入方法については同マニュアルを参考とすることができます。