## 県企業庁企業局（湖沼）測定データ
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 色相 | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | BOD | COD | SS | DO(溶存酸素量) | アルカリ度 | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 大腸菌数 | 酸素飽和百分率(%) | 過マンガン酸カリウム消費量 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 全燐 | 燐酸態燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 1,4-ジオキサン | 塩化物イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | (全)シアン | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | 銅 | 全亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | 総クロム | フッ素 | ニッケル | フェノール類 | ＰＣＢ | 電気伝導率 | 燐酸イオン | 溶性ケイ酸 | シアンイオン | マンガン | 鉄 | 一般細菌数 | 一般菌群数(デソ法) | クロロフィルa | セレン | ほう素 | 四塩化炭素 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス¦1,2¦ジクロロエチレン | ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | 1,2-ジクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | 1,3-ジクロロプロペン | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
[5 empty] | ｍ3／ｓ | ℃ | ℃ | 度 | 度 |  |  |  | ｃｍ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | MPN/100mL | ％ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | mS/m | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | μg/L | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2015.4.13 | 09:00 | 天候: 雨; 気温: 10.4; 水温: 12.1; 濁度: 2.4; 色度: 3.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.9 |  | 46 | 190 |  | 6 | [6 empty] | 0.02 | 0.013 | 0.987 | <0.001 | 5 | 56 | 110 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.005 |  |  |  | 0.11 | <0.001 | <0.0005 |  | 15.2 |  |  | <0.001 | 0.028 | 0.18 |  |  |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00005 | <0.0002 | <0.0002 | 0.7
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2015.5.18 | 08:45 | 天候: 曇; 気温: 22.5; 水温: 17.4; 濁度: 3.4; 色度: 4.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 |  | 47 | 460 |  | 5 | [6 empty] | 0.04 | 0.016 | 0.844 |  | 4.3 | 53 | [13 empty] | 0.1 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 0.03 | 0.14 | [5 empty] | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 1
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2015.6.15 | 09:00 | 天候: 晴; 気温: 26.7; 水温: 18.6; 濁度: 3.5; 色度: 4.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.2 |  | 47 | 1700 |  | 4 | [6 empty] | 0.02 | 0.015 | 0.835 |  | 4.6 | 56 | [13 empty] | 0.11 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0.053 | 0.21 | [5 empty] | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 0.9
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2015.7.6 | 09:00 | 天候: 雨; 気温: 19.8; 水温: 18.4; 濁度: 9.8; 色度: 11; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 |  | 41 | 7200 |  | 160 | [6 empty] | 0.04 | 0.013 | 0.827 | <0.001 | 3.6 | 49 | 110 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.005 |  |  |  | 0.09 | <0.001 | <0.0005 |  | 13.1 |  |  | <0.001 | 0.04 | 0.51 |  |  |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00005 | <0.0002 | <0.0002 | 1.4
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2015.8.17 | 09:00 | 天候: 雨; 気温: 22.7; 水温: 21.8; 濁度: 3.6; 色度: 4.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 |  | 47 | 1300 |  | 15 | [6 empty] | 0.04 | 0.02 | 0.83 |  | 4.1 | 56 | [13 empty] | 0.1 |  |  |  | 14.8 |  |  |  | 0.07 | 0.18 | [5 empty] | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 0.7
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2015.9.7 | 08:30 | 天候: 曇; 気温: 23.1; 水温: 19.5; 濁度: 3.7; 色度: 4.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.9 |  | 48 | 1700 |  | 27 | [6 empty] | 0.04 | 0.02 | 0.91 |  | 4.1 | 55 | [13 empty] | 0.1 |  |  |  | 14.7 |  |  |  | 0.044 | 0.17 | [5 empty] | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 0.7
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2015.10.19 | 08:55 | 天候: 晴; 気温: 18.7; 水温: 15.9; 濁度: 5.6; 色度: 3.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 |  | 48 | 1700 |  | 19 | [6 empty] | 0.02 | 0.01 | 0.93 | <0.001 | 4 | 55 | 114 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.005 |  |  |  | 0.09 | <0.001 | <0.0005 |  | 14.4 |  |  | <0.001 | 0.035 | 0.24 |  |  |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00005 | <0.0002 | <0.0002 | 0.6
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2015.11.16 | 08:55 | 天候: 曇; 気温: 14.8; 水温: 14.4; 濁度: 5; 色度: 4.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 |  | 49 | 1300 |  | 48 | [6 empty] | 0.03 | 0.014 | 0.99 |  | 4.4 | 58 | [13 empty] | 0.1 |  |  |  | 14.9 |  |  |  | 0.048 | 0.24 | [5 empty] | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 0.8
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2015.12.7 | 09:00 | 天候: 晴; 気温: 6.5; 水温: 11.4; 濁度: 4.4; 色度: 3.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 |  | 50 | 410 |  | 16 | [6 empty] | 0.03 | 0.014 | 1.1 |  | 4.4 | 58 | [13 empty] | 0.12 |  |  |  | 15.1 |  |  |  | 0.042 | 0.2 | [5 empty] | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 0.7
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016.1.18 | 09:00 | 天候: 雪; 気温: 2; 水温: 7.5; 濁度: 3; 色度: 2.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8 |  | 50 | 120 |  | 31 | [6 empty] | <0.02 | 0.011 | 1.2 | <0.001 | 4.7 | 59 | 120 | <0.01 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.005 |  |  |  | 0.12 | <0.001 | <0.0005 |  | 15.7 |  |  | <0.001 | 0.037 | 0.19 |  |  |  | <0.001 | 0.01 | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.00005 | <0.0002 | <0.0002 | 0.6
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016.2.15 | 09:15 | 天候: 曇; 気温: 10.6; 水温: 8.7; 濁度: 6.5; 色度: 4.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 |  | 48 | 610 |  | 20 | [6 empty] | <0.02 | 0.008 | 0.99 |  | 6.1 | 56 | [13 empty] | 0.11 |  |  |  | 15.2 |  |  |  | 0.032 | 0.37 | [5 empty] | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 0.8
県企業庁企業局 | 津久井分水池 | 2016.3.7 | 09:00 | 天候: 雨; 気温: 12.4; 水温: 9.6; 濁度: 3.9; 色度: 4.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.2 |  | 50 | 91 |  | 3 | [6 empty] | <0.02 | 0.01 | 0.95 |  | 5 | 54 | [13 empty] | 0.11 |  |  |  | 14.6 |  |  |  | 0.029 | 0.21 | [5 empty] | <0.0001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | [7 empty] | 0.8

## 県内広域水道企業団（湖沼）測定データ
調査機関 | 測定地点名 | 採取年月日 | 採取時刻 | 採取水層 | 天候 | 流量 | 気温 | 水温 | 濁度 | 色度 | 色相 | 外観 | 臭気 | 透視度 | 透明度 | pH | BOD | COD | SS | DO(溶存酸素量) | アルカリ度 | 大腸菌群数(MPN法) | 大腸菌群数(デソ法) | 大腸菌数 | 大腸菌数 | 酸素飽和百分率(%) | 過マンガン酸カリウム消費量 | n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 全燐 | 燐酸態燐 | 全窒素 | アンモニア性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | 塩化物イオン | 総硬度 | 蒸発残留物 | 陰イオン界面活性剤 | カドミウム | (全)シアン | 鉛 | 六価クロム | ヒ素 | 総水銀 | 銅 | 全亜鉛 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | 総クロム | フッ素 | ニッケル | フェノール類 | ＰＣＢ | 電気伝導率 | 燐酸イオン | 溶性ケイ酸 | シアンイオン | マンガン | 鉄 | 一般細菌数 | 一般菌群数(デソ法) | 一般細菌数 | クロロフィルa | 1,4-ジオキサン
[6 empty] | ｍ3／ｓ | ℃ | ℃ | 度 | 度 |  |  |  | ｃｍ | ｍ |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  | MPN/100mL | 個/100mL | 個/100mL | MPN/100mL | ％ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ |  |  | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | mS/m | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | ｍｇ/Ｌ | MPN/100mL | 個/100mL | 個/mL | μg/L | mg/L
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.04.16 | 10:45 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 19.1; 水温: 12.7; 濁度: 0.8; 臭気: 魚介臭; 透明度: 7; pH: 8.29; COD: 1.8 | 12.3 | 33 |  |  |  |  | 124 |  |  | 0.006 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.29 | <2.0 | [18 empty] | 10 |  |  |  | 0.003 | 0.02 |  |  |  | 3.8
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.06.11 | 10:40 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 23.9; 水温: 19.8; 濁度: 1.4; 臭気: 魚介臭; 透明度: 4; pH: 8.21; COD: 1.1 | 11.2 | 34 |  |  |  |  | 130 |  |  | 0.01 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.3 | <2.0 | [18 empty] | 10 |  |  |  | 0.007 | 0.04 |  |  |  | 4.3
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.08.06 | 10:40 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 32.7; 水温: 28.6; 濁度: 2; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 2.3; pH: 8.39; COD: 2.1 | 8.6 | 33 |  |  |  |  | 115 |  |  | 0.011 |  | 0.7 | <0.02 | <0.004 | 0.27 | <2.0 | [18 empty] | 9.7 |  |  |  | 0.009 | 0.06 |  |  |  | 2.5
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.10.15 | 10:45 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 21.4; 水温: 17; 濁度: 1.7; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 2.8; pH: 7.65; COD: 2.1 | 8.9 | 36 |  |  |  |  | 97.2 |  |  | 0.007 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.29 | <2.0 | [18 empty] | 9.6 |  |  |  | 0.009 | 0.08 |  |  |  | 2.7
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.12.10 | 10:35 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 13.2; 水温: 13.3; 濁度: 1.1; 臭気: 沼沢臭; 透明度: 5; pH: 7.62; COD: 1.6 | 8.1 | 36 |  |  |  |  | 81.7 |  |  | 0.006 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.25 | <2.0 | [18 empty] | 9.8 |  |  |  | 0.012 | 0.03 |  |  |  | 2
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.02.18 | 12:10 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 11.4; 水温: 9.2; 濁度: 2.2; 臭気: 沼沢臭; 透明度: 2.9; pH: 7.8; COD: 1.1 | 7.8 | 33 |  |  |  |  | 71.7 |  |  | 0.009 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.32 | <2.0 | [18 empty] | 9.4 |  |  |  | 0.006 | 0.07 |  |  |  | 2.6
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.04.16 | 10:45 | 中層 | 天候: 晴; 気温: 19.1; 水温: 10.7; 濁度: 1.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.25; COD: 2.5 | 10.9 | 34 |  |  |  |  | 105 |  |  | 0.007 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.3 | <2.0 | [18 empty] | 9.9 |  |  |  | 0.004 | 0.02 |  |  |  | 6.3
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.06.11 | 10:40 | 中層 | 天候: 晴; 気温: 23.9; 水温: 15.7; 濁度: 1.6; 臭気: 魚介臭; pH: 7.86; COD: 1.3 | 2.7 | 32 |  |  |  |  | 29 |  |  | 0.008 |  | 0.2 | <0.02 | <0.004 | 0.31 | <2.0 | [18 empty] | 9.5 |  |  |  | 0.009 | 0.05 |  |  |  | 6.4
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.08.06 | 10:40 | 中層 | 天候: 晴; 気温: 32.7; 水温: 20.8; 濁度: 4.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.99; COD: 1.4 | 1.2 | 32 |  |  |  |  | 14.2 |  |  | 0.016 |  | 0.6 | <0.02 | <0.004 | 0.29 | <2.0 | [18 empty] | 8.9 |  |  |  | 0.013 | 0.17 |  |  |  | 2.9
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.10.15 | 10:45 | 中層 | 天候: 晴; 気温: 21.4; 水温: 15.7; 濁度: 2.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.65; COD: 2.2 | 7.9 | 34 |  |  |  |  | 84 |  |  | 0.017 |  | 0.4 | <0.02 | 0.004 | 0.3 | <2.0 | [18 empty] | 9.5 |  |  |  | 0.012 | 0.09 |  |  |  | 2.4
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.12.10 | 10:35 | 中層 | 天候: 曇; 気温: 13.2; 水温: 13.2; 濁度: 1.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.55; COD: 1.9 | 7.9 | 37 |  |  |  |  | 79.5 |  |  | 0.007 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.25 | <2.0 | [18 empty] | 9.8 |  |  |  | 0.013 | 0.03 |  |  |  | 1.9
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.02.18 | 12:10 | 中層 | 天候: 曇; 気温: 11.4; 水温: 8.3; 濁度: 2.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.73; COD: 1.8 | 5 | 33 |  |  |  |  | 44.9 |  |  | 0.01 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.31 | <2.0 | [18 empty] | 9.5 |  |  |  | 0.006 | 0.07 |  |  |  | 3.7
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.04.16 | 10:45 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 19.1; 水温: 6.9; 濁度: 1.7; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.73; COD: 1.6 | 8.1 | 34 |  |  |  |  | 71 |  |  | 0.007 |  | 0.4 | 0.03 | <0.004 | 0.32 | <2.0 | [18 empty] | 10 |  |  |  | 0.053 | 0.09 |  |  |  | 0.1
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.06.11 | 10:40 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 23.9; 水温: 7; 濁度: 1.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.44; COD: 1 | 1.3 | 34 |  |  |  |  | 11.4 |  |  | 0.007 |  | 0.3 | 0.02 | <0.004 | 0.3 | <2.0 | [18 empty] | 10.1 |  |  |  | 0.15 | 0.11 |  |  |  | 0.4
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.08.06 | 10:40 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 32.7; 水温: 7.7; 濁度: 7.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.39; COD: 1.6 | 0.8 | 35 |  |  |  |  | 7.1 |  |  | 0.023 |  | 0.7 | 0.02 | <0.004 | 0.23 | <2.0 | [18 empty] | 10.1 |  |  |  | 0.14 | 0.26 |  |  |  | <0.1
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.10.15 | 10:45 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 21.4; 水温: 9.3; 濁度: 2.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.52; COD: 2.2 | 0.2 | 35 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.01 |  | 0.3 | 0.03 | 0.004 | 0.19 | <2.0 | [18 empty] | 9.6 |  |  |  | 0.039 | 0.06 |  |  |  | <0.1
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2015.12.10 | 10:35 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 13.2; 水温: 12.9; 濁度: 1.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.51; COD: 2 | 6.6 | 36 |  |  |  |  | 66 |  |  | 0.007 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.25 | <2.0 | [18 empty] | 9.9 |  |  |  | 0.031 | 0.06 |  |  |  | 1.7
県内広域水道企業団 | 湖央部 | 2016.02.18 | 12:10 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 11.4; 水温: 7.8; 濁度: 1.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.62; COD: 2.3 | 3.6 | 36 |  |  |  |  | 32 |  |  | 0.005 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.29 | <2.0 | [18 empty] | 10 |  |  |  | 0.014 | 0.05 |  |  |  | 0.2
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2015.04.16 | 10:20 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 20.1; 水温: 12.5; 濁度: 1.1; 臭気: 魚介臭; 透明度: 3; pH: 8.67; COD: 3.7 | 11.8 | 34 |  |  |  |  | 118 |  |  | 0.015 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.25 | <2.0 | [18 empty] | 10.2 |  |  |  | 0.007 | 0.02 |  |  |  | 13.4
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2015.06.11 | 10:15 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 23.7; 水温: 19.8; 濁度: 2; 臭気: 魚介臭; 透明度: 3.7; pH: 8.45; COD: 2.2 | 11 | 34 |  |  |  |  | 128 |  |  | 0.025 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.26 | <2.0 | [18 empty] | 10.2 |  |  |  | 0.007 | 0.04 |  |  |  | 23.8
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2015.08.06 | 10:20 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 31.7; 水温: 27.9; 濁度: 1.9; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 2; pH: 8.24; COD: 1.8 | 8.5 | 33 |  |  |  |  | 113 |  |  | 0.01 |  | 0.6 | <0.02 | <0.004 | 0.27 | <2.0 | [18 empty] | 9.9 |  |  |  | 0.012 | 0.07 |  |  |  | 3
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2015.10.15 | 10:25 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 19.8; 水温: 17.3; 濁度: 1.7; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 2.6; pH: 7.72; COD: 3 | 9.4 | 36 |  |  |  |  | 103 |  |  | 0.014 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.27 | <2.0 | [18 empty] | 9.5 |  |  |  | 0.009 | 0.07 |  |  |  | 11.6
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2015.12.10 | 10:15 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 13; 水温: 13.4; 濁度: 0.9; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 5; pH: 7.67; COD: 1.7 | 8 | 36 |  |  |  |  | 80.9 |  |  | 0.006 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.24 | <2.0 | [18 empty] | 9.9 |  |  |  | 0.016 | 0.03 |  |  |  | 1.6
県内広域水道企業団 | 堰堤側湖心 | 2016.02.18 | 11:55 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 10.1; 水温: 9.2; 濁度: 3.1; 臭気: 植物性臭気; 透明度: 1.8; pH: 7.92; COD: 2.9 | 8.8 | 32 |  |  |  |  | 80.9 |  |  | 0.012 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.3 | <2.0 | [18 empty] | 9.4 |  |  |  | 0.007 | 0.11 |  |  |  | 4.8
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2015.04.16 | 09:45 |  | 天候: 晴; 気温: 15.8; 水温: 11.3; 濁度: 1; 色度: 2.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.46; BOD: 0.8 |  | 37 | 1000 |  |  | 5.2 |  |  |  | 0.008 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.31 | 2.1 | 36 | [13 empty] | 0.05 |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 0.004 | 0.02 |  |  | 11 | 6.9
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2015.05.14 | 10:00 |  | 天候: 晴; 気温: 25.3; 水温: 15.8; 濁度: 5.9; 色度: 3.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.59; BOD: 1 |  | 32 | 2000 |  |  | 46 |  |  |  | 0.012 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.29 | 2.1 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.2 |  |  |  | 0.009 | 0.2 |  |  | 120 | 5.9
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2015.06.11 | 10:00 |  | 天候: 曇; 気温: 22.5; 水温: 16.7; 濁度: 1.1; 色度: 2.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.8; BOD: 0.8 |  | 33 | 4600 |  |  | 3.1 |  |  |  | 0.007 |  | 0.2 | <0.02 | <0.004 | 0.3 | 2.1 | 35 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 0.009 | 0.04 |  |  | 72 | 5
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2015.07.23 | 09:30 |  | 天候: 雨; 気温: 24; 水温: 18.7; 濁度: 59; 色度: 15; 臭気: 土臭; pH: 7.53; BOD: 0.4 |  | 27 | 6500 |  |  | 100 |  |  |  | 0.029 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.32 | <2.0 | 27 | [13 empty] | 0.05 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 0.056 | 2.1 |  |  | 1500 | 2.9
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2015.08.06 | 10:05 |  | 天候: 晴; 気温: 32.2; 水温: 22.1; 濁度: 5; 色度: 3.7; 臭気: 無臭; pH: 7.65; BOD: 0.3 |  | 34 | 220 |  |  | 5.2 |  |  |  | 0.017 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.3 | <2.0 | 32 | [13 empty] | 0.06 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0.017 | 0.21 |  |  | 500 | 0.5
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2015.09.24 | 10:05 |  | 天候: 曇; 気温: 21.6; 水温: 17.7; 濁度: 5.6; 色度: 3.2; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.58; BOD: 0.7 |  | 33 | 250 |  |  | 12 |  |  |  | 0.019 |  | 0.6 | <0.02 | <0.004 | 0.33 | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.7 |  |  |  | 0.013 | 0.23 |  |  | 430 | 2.9
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2015.10.15 | 09:55 |  | 天候: 晴; 気温: 19.5; 水温: 16.2; 濁度: 1.7; 色度: 2.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7; BOD: 0.9 |  | 35 | 1100 |  |  | 4.1 |  |  |  | 0.008 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.28 | <2.0 | 37 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 0.012 | 0.08 |  |  | 160 | 2
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2015.11.12 | 10:05 |  | 天候: 曇; 気温: 12.8; 水温: 14.9; 濁度: 1; 色度: 1.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.81; BOD: 0.7 |  | 35 | 1100 |  |  | 2 |  |  |  | 0.007 |  | 0.3 | 0.03 | <0.004 | 0.29 | <2.0 | 39 | [13 empty] | 0.05 |  |  |  | 9.7 |  |  |  | 0.004 | 0.02 |  |  | 220 | 6
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2015.12.15 | 09:50 |  | 天候: 曇; 気温: 11.7; 水温: 12.3; 濁度: 5.3; 色度: 3.1; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.67; BOD: 0.6 |  | 33 | 310 |  |  | 20 |  |  |  | 0.016 |  | 0.6 | <0.02 | <0.004 | 0.27 | <2.0 | 38 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 0.01 | 0.17 |  |  | 150 | 2.7
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.01.14 | 09:50 |  | 天候: 晴; 気温: 2.9; 水温: 9.8; 濁度: 1.2; 色度: 1.8; 臭気: 無臭; pH: 7.56; BOD: 0.4 |  | 34 | 1700 |  |  | 1 |  |  |  | 0.007 |  | 0.3 | 0.06 | <0.004 | 0.31 | <2.0 | 39 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.8 |  |  |  | 0.014 | 0.05 |  |  | 59 | 1.3
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.02.18 | 09:30 |  | 天候: 曇; 気温: 10; 水温: 8.6; 濁度: 2.2; 色度: 2.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.85; BOD: 1.4 |  | 32 | 2000 |  |  | 2 |  |  |  | 0.006 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.31 | <2.0 | 39 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 0.007 | 0.07 |  |  | 110 | 1.4
県内広域水道企業団 | 丹沢湖放流口 | 2016.03.10 | 09:50 |  | 天候: 曇; 気温: 6.3; 水温: 9.3; 濁度: 1.1; 色度: 1.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.94; BOD: 1.6 |  | 32 | 2000 |  |  | 4.1 |  |  |  | 0.011 |  | 0.7 | 0.02 | <0.004 | 0.32 | <2.0 | 39 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 0.008 | 0.03 |  |  | 1200 | 1.3
県内広域水道企業団 | 湖流入前（玄倉川橋上流800m） | 2015.04.22 | 11:05 |  | 天候: 晴; 気温: 19.5; 水温: 15; 濁度: 0.4; 色度: 1.9; 臭気: 無臭; pH: 7.6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0.005 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.42 | 1.2 | 31 | [18 empty] | <0.005 | 15 |  | <0.001 | 0.01
県内広域水道企業団 | 湖流入前（玄倉川橋上流800m） | 2015.07.21 | 11:30 |  | 天候: 晴; 気温: 28.4; 水温: 18.3; 濁度: 11.6; 色度: 2.5; 臭気: 無臭; pH: 7.5 | [5 empty] | 7.8 |  |  |  | 0.018 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.36 | 1.3 | 26 | [18 empty] | 0.008 | 16 |  | 0.019 | 0.87
県内広域水道企業団 | 湖流入前（玄倉川橋上流800m） | 2015.10.21 | 11:36 |  | 天候: 曇; 気温: 18.1; 水温: 14.9; 濁度: 0.1; 色度: 0.9; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.8 | [5 empty] | 13 |  |  |  | <0.002 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.44 | 1.5 | 36 | [18 empty] | <0.005 | 16 |  | <0.001 | <0.01
県内広域水道企業団 | 湖流入前（玄倉川橋上流800m） | 2016.01.20 | 10:37 |  | 天候: 晴; 気温: 5.1; 水温: 5.5; 濁度: 0.9; 色度: 0.5; 臭気: 魚介臭; pH: 7.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.42 | 1.5 | 39 | [18 empty] | 0.007 | 15 |  | 0.001 | 0.05
県内広域水道企業団 | 湖流入前（中川橋上流1km） | 2015.04.22 | 10:39 |  | 天候: 晴; 気温: 20.7; 水温: 14.5; 濁度: 0.3; 色度: 2.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6 | [5 empty] | 7.8 |  |  |  | 0.012 |  | 0.7 | <0.02 | <0.004 | 0.56 | 1.6 | 30 | [18 empty] | 0.007 | 16 |  | <0.001 | <0.01
県内広域水道企業団 | 湖流入前（中川橋上流1km） | 2015.07.21 | 10:50 |  | 天候: 晴; 気温: 31; 水温: 20; 濁度: 0.5; 色度: 1.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.5 | [5 empty] | 33 |  |  |  | 0.01 |  | 0.8 | <0.02 | <0.004 | 0.71 | 1.6 | 31 | [18 empty] | <0.005 | 19 |  | 0.001 | 0.03
県内広域水道企業団 | 湖流入前（中川橋上流1km） | 2015.10.21 | 11:00 |  | 天候: 曇; 気温: 18.3; 水温: 16.2; 濁度: 0.2; 色度: 1.3; 臭気: 沼沢臭; pH: 8.2 | [5 empty] | 33 |  |  |  | 0.008 |  | 0.9 | <0.02 | <0.004 | 0.74 | 2.6 | 39 | [18 empty] | <0.005 | 18 |  | <0.001 | 0.01
県内広域水道企業団 | 湖流入前（中川橋上流1km） | 2016.01.20 | 11:00 |  | 天候: 晴; 気温: 8.9; 水温: 9.3; 濁度: 0.3; 色度: 1.5; 臭気: 魚介臭; pH: 7.4 | [5 empty] | 33 |  |  |  | 0.051 |  | 1.2 | 0.03 | 0.017 | 1.08 | 4 | 45 | [18 empty] | 0.031 | 17 |  | <0.001 | <0.01
県内広域水道企業団 | 湖流入前（世附川橋上流1km） | 2015.04.22 | 10:15 |  | 天候: 晴; 気温: 21.2; 水温: 13; 濁度: 0.8; 色度: 2.3; 臭気: 無臭; pH: 7.7 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0.01 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.39 | 1.3 | 36 | [18 empty] | 0.005 | 23 |  | 0.001 | 0.03
県内広域水道企業団 | 湖流入前（世附川橋上流1km） | 2015.07.21 | 10:35 |  | 天候: 晴; 気温: 31; 水温: 20; 濁度: 1.4; 色度: 1.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7 | [5 empty] | 7.8 |  |  |  | 0.013 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.4 | 1.4 | 32 | [18 empty] | 0.007 | 23 |  | 0.003 | 0.1
県内広域水道企業団 | 湖流入前（世附川橋上流1km） | 2015.10.21 | 11:15 |  | 天候: 晴; 気温: 18.5; 水温: 15.5; 濁度: 0.1; 色度: 1; 臭気: 沼沢臭; pH: 8.1 | [5 empty] | 23 |  |  |  | 0.004 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.39 | 1.4 | 50 | [18 empty] | <0.005 | 21 |  | <0.001 | <0.01
県内広域水道企業団 | 湖流入前（世附川橋上流1km） | 2016.01.20 | 11:20 |  | 天候: 晴; 気温: 6.6; 水温: 5.4; 濁度: 0.1; 色度: 0.8; 臭気: 魚介臭; pH: 7.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.012 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.36 | 4 | 57 | [18 empty] | <0.005 | 18 |  | <0.001 | <0.01
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2015.04.01 | 10:00 |  | 天候: 曇; 気温: 14.9; 水温: 12.1; 濁度: 1.4; 色度: 4.4; 臭気: 魚介臭; pH: 7.82; BOD: 2 |  | 34 | 8600 |  |  | 3.1 |  |  |  | 0.016 |  | 0.6 | <0.02 | <0.004 | 0.37 | <2.0 | 40 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0.008 | 0.02 |  |  | 1400 | 13.5
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2015.05.19 | 10:05 |  | 天候: 曇; 気温: 20.9; 水温: 16.6; 濁度: 0.9; 色度: 1.5; 臭気: 魚介臭; pH: 8.07; BOD: 0.4 |  | 33 | 9800 |  |  | 4.1 |  |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.28 | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.004 | 0.02 |  |  | 95 | 2.6
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2015.06.03 | 10:10 |  | 天候: 雨; 気温: 21; 水温: 18.6; 濁度: 0.7; 色度: 1.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.38; BOD: 0.8 |  | 29 | 15000 |  |  | 340 |  |  |  | 0.006 |  | 0.4 | 0.03 | 0.005 | 0.32 | <2.0 | 31 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 0.003 | 0.01 |  |  | 1200 | 1.5
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2015.07.09 | 10:05 |  | 天候: 雨; 気温: 21.9; 水温: 18.4; 濁度: 0.8; 色度: 1.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.63; BOD: 0.6 |  | 31 | 1600 |  |  | 8.6 |  |  |  | 0.006 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.35 | <2.0 | 32 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 0.003 | 0.02 |  |  | 130 | 2.4
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2015.08.05 | 10:00 |  | 天候: 晴; 気温: 26.8; 水温: 25.6; 濁度: 0.8; 色度: 2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.93; BOD: 1.1 |  | 31 | 2000 |  |  | 24 |  |  |  | 0.01 |  | 0.4 | 0.02 | <0.004 | 0.4 | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 0.002 | 0.02 |  |  | 470 | 1.6
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2015.09.10 | 10:30 |  | 天候: 曇; 気温: 18.4; 水温: 13.8; 濁度: 4.3; 色度: 1.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.59; BOD: 0.4 |  | 31 | 5500 |  |  | 14 |  |  |  | 0.006 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.38 | <2.0 | 32 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.009 | 0.17 |  |  | 150 | 0.7
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2015.10.07 | 09:55 |  | 天候: 晴; 気温: 17.4; 水温: 17.2; 濁度: 1.3; 色度: 2.5; 臭気: 魚介臭; pH: 7.74; BOD: 0.3 |  | 30 | 1700 |  |  | 6.3 |  |  |  | 0.007 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.37 | <2.0 | 30 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 0.004 | 0.08 |  |  | 15 | 1.4
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2015.11.18 | 10:15 |  | 天候: 曇; 気温: 19.1; 水温: 15.5; 濁度: 0.7; 色度: 1.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.74; BOD: 0.3 |  | 30 | 1700 |  |  | 69 |  |  |  | 0.007 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.32 | <2.0 | 31 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 0.002 | 0.03 |  |  | 56 | 2.7
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2015.12.15 | 09:50 |  | 天候: 曇; 気温: 11.9; 水温: 12.2; 濁度: 0.7; 色度: 1.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6; BOD: 0.6 |  | 30 | 9600 |  |  | 14 |  |  |  | 0.008 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.34 | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.002 | 0.02 |  |  | 190 | 2.4
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.01.06 | 09:45 |  | 天候: 曇; 気温: 7.8; 水温: 10.3; 濁度: 0.6; 色度: 1.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.67; BOD: 0.6 |  | 33 | 5700 |  |  | 3.1 |  |  |  | 0.005 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.34 | <2.0 | 33 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.2 |  |  |  | 0.003 | 0.02 |  |  | 130 | 1.3
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.02.03 | 10:00 |  | 天候: 曇; 気温: 3.9; 水温: 8; 濁度: 0.8; 色度: 1.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.73; BOD: <0.2 |  | 32 | 8800 |  |  | 2 |  |  |  | 0.006 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.35 | <2.0 | 34 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 0.004 | 0.03 |  |  | 100 | 0.9
県内広域水道企業団 | 宮ヶ瀬湖放流口 | 2016.03.02 | 09:55 |  | 天候: 晴; 気温: 7.3; 水温: 8.3; 濁度: 0.8; 色度: 1.3; 臭気: 魚介臭; pH: 7.6; BOD: 0.3 |  | 31 | 4600 |  |  | 2 |  |  |  | 0.004 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.33 | <2.0 | 34 | [13 empty] | <0.05 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 0.004 | 0.02 |  |  | 97 | 2.1
県内広域水道企業団 | 湖流入前（ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸） | 2015.04.22 | 11:05 |  | 天候: 晴; 気温: 20.2; 水温: 12.2; 濁度: 0.3; 色度: 0.9; 臭気: 無臭; pH: 7.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.005 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.33 | 0.8 | 24 | [18 empty] | <0.005 | 13 |  | <0.001 | 0.02
県内広域水道企業団 | 湖流入前（ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸） | 2015.07.21 | 11:08 |  | 天候: 晴; 気温: 31; 水温: 20; 濁度: 0.6; 色度: 0.8; 臭気: 無臭; pH: 7.6 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 0.01 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.3 | 0.8 | 23 | [18 empty] | <0.005 | 14 |  | 0.002 | 0.09
県内広域水道企業団 | 湖流入前（ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸） | 2015.10.21 | 11:04 |  | 天候: 曇; 気温: 14.8; 水温: 18; 濁度: 0.2; 色度: 0.9; 臭気: 下水臭; pH: 7.7 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 0.003 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.31 | 0.9 | 26 | [18 empty] | 0.007 | 14 |  | <0.001 | 0.01
県内広域水道企業団 | 湖流入前（ﾘｳﾞｧｽﾎﾟｯﾄ早戸） | 2016.01.26 | 11:55 |  | 天候: 晴; 気温: 3.2; 水温: 3.5; 濁度: <0.1; 色度: <0.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.5 | [5 empty] | 4.5 |  |  |  | 0.009 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.3 | 4 | 28 | [18 empty] | <0.005 | 11 |  | <0.001 | <0.01
県内広域水道企業団 | 湖流入前（一ノ瀬ｷｬﾝﾌﾟ場） | 2015.04.22 | 10:25 |  | 天候: 晴; 気温: 16.5; 水温: 12.4; 濁度: 0.7; 色度: 1.1; 臭気: 薬品性臭気; pH: 7.6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0.008 |  | 0.5 | <0.02 | <0.004 | 0.4 | 1.4 | 28 | [18 empty] | <0.005 | 15 |  | 0.003 | 0.11
県内広域水道企業団 | 湖流入前（一ノ瀬ｷｬﾝﾌﾟ場） | 2015.07.21 | 10:25 |  | 天候: 晴; 気温: 31; 水温: 20; 濁度: 1.1; 色度: 1; 臭気: 無臭; pH: 7.6 | [5 empty] | 33 |  |  |  | 0.01 |  | 0.7 | <0.02 | <0.004 | 0.38 | 1.5 | 27 | [18 empty] | <0.005 | 15 |  | 0.003 | 0.12
県内広域水道企業団 | 湖流入前（一ノ瀬ｷｬﾝﾌﾟ場） | 2015.10.21 | 10:32 |  | 天候: 曇; 気温: 14.5; 水温: 17.5; 濁度: 0.2; 色度: 0.8; 臭気: 無臭; pH: 7.8 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 0.002 |  | 0.4 | <0.02 | <0.004 | 0.39 | 1.6 | 29 | [18 empty] | 0.007 | 15 |  | <0.001 | 0.01
県内広域水道企業団 | 湖流入前（一ノ瀬ｷｬﾝﾌﾟ場） | 2016.01.26 | 11:15 |  | 天候: 晴; 気温: 4.6; 水温: 4.5; 濁度: 0.1; 色度: <0.5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.013 |  | 0.3 | <0.02 | <0.004 | 0.33 | 4 | 30 | [18 empty] | <0.005 | 11 |  | <0.001 | 0.01
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2015.04.15 | 10:00 |  | 天候: 曇; 気温: 17.2; 水温: 11.9; 濁度: 4.4; 色度: 5.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.02; BOD: 0.9 | 10.9 | 39 | 6900 |  |  | 420 | 107 |  |  | 0.087 | 0.088 | 1.2 | 0.04 | <0.004 | 1 | 4 | 46 | [10 empty] | 0.1 | 0.004 |  | 0.06 |  |  |  | 12.5 | 0.27 |  |  | 0.009 | 0.22 |  |  | 2100
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2015.05.18 | 09:50 |  | 天候: 晴; 気温: 23.6; 水温: 17.2; 濁度: 1; 色度: 1.9; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.99; BOD: 0.9 | 9.2 | 50 | 2400 |  |  | 66 | 100 |  |  | 0.14 | 0.13 | 1.4 | 0.03 | 0.016 | 1.2 | 4.9 | 61 |  | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.005 |  | 0.13 | <0.001 | <0.0005 |  | 15 | 0.39 |  |  | 0.007 | 0.05 |  |  | 2200 |  | <0.001
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2015.06.10 | 09:50 |  | 天候: 晴; 気温: 25.2; 水温: 16.5; 濁度: 1.1; 色度: 2.2; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.93; BOD: 0.4 | 9.5 | 49 | 7500 |  |  | 85 | 102 |  |  | 0.13 | 0.11 | 1.1 | 0.03 | 0.014 | 1.1 | 4.8 | 53 | [10 empty] | 0.02 | 0.003 |  | 0.12 |  |  |  | 14.8 | 0.34 |  |  | 0.004 | 0.05 |  |  | 10000
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2015.07.22 | 09:40 |  | 天候: 晴; 気温: 30.9; 水温: 18.3; 濁度: 6.4; 色度: 3.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.78; BOD: 0.8 | 9.7 | 41 | 17000 |  |  | 120 | 108 |  |  | 0.047 | 0.049 | 1.5 | 0.04 | 0.006 | 1 | 3.3 | 51 | [10 empty] | 0.08 | 0.004 |  | 0.08 |  |  |  | 12.6 | 0.15 |  |  | 0.011 | 0.35 |  |  | 3600
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2015.08.12 | 11:50 |  | 天候: 晴; 気温: 30.2; 水温: 20.4; 濁度: 0.7; 色度: 1.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.1; BOD: 0.5 | 8.9 | 50 | 820 |  |  | 12 | 105 |  |  | 0.079 | 0.075 | 1.3 | 0.04 | 0.018 | 1.1 | 4.5 | 55 |  | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.003 |  | 0.13 | <0.001 | <0.0005 |  | 14.9 | 0.23 |  |  | 0.004 | 0.03 |  |  | 6300 |  | <0.001
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2015.09.10 | 09:50 |  | 天候: 曇; 気温: 23.4; 水温: 16.9; 濁度: 110; 色度: 23; 臭気: 土臭; pH: 7.73; BOD: 0.5 | 10.1 | 34 | 14000 |  |  | 410 | 110 |  |  | 0.042 | 0.042 | 1.4 | <0.02 | <0.004 | 0.88 | <2.0 | 38 | [10 empty] | 0.72 | 0.018 |  | 0.07 |  |  |  | 10.1 | 0.13 |  |  | 0.15 | 5.3 |  |  | 1400
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2015.10.14 | 09:45 |  | 天候: 晴; 気温: 18; 水温: 14.5; 濁度: 1; 色度: 1.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.83; BOD: 0.7 | 10.5 | 49 | 8200 |  |  | 170 | 107 |  |  | 0.097 | 0.088 | 1.2 | 0.03 | 0.011 | 1.1 | 4.5 | 57 | [10 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.12 |  |  |  | 14.8 | 0.27 |  |  | 0.007 | 0.06 |  |  | 2900
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2015.11.11 | 10:00 |  | 天候: 曇; 気温: 13.7; 水温: 13.4; 濁度: 2.6; 色度: 3.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.83; BOD: 1 | 10.5 | 50 | 20000 |  |  | 870 | 104 |  |  | 0.15 | 0.14 | 1.3 | 0.03 | 0.018 | 1.2 | 4.9 | 58 |  | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.004 |  | 0.13 | <0.001 | <0.0005 |  | 14.8 | 0.42 |  |  | 0.008 | 0.14 |  |  | 140 |  | <0.001
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2015.12.09 | 09:45 |  | 天候: 晴; 気温: 7; 水温: 10; 濁度: 0.7; 色度: 1.5; 臭気: 下水臭; pH: 7.65; BOD: 0.7 | 10.6 | 54 | 4900 |  |  | 310 | 96.5 |  |  | 0.15 | 0.14 | 1.3 | 0.05 | 0.021 | 1.2 | 5 | 58 | [10 empty] | <0.01 | 0.002 |  | 0.15 |  |  |  | 15.6 | 0.44 |  |  | 0.004 | 0.04 |  |  | 1800
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.01.13 | 10:05 |  | 天候: 晴; 気温: 6.8; 水温: 8.3; 濁度: 0.9; 色度: 1.4; 臭気: 下水臭; pH: 7.78; BOD: 0.4 | 11.4 | 50 | 3600 |  |  | 520 | 101 |  |  | 0.13 | 0.12 | 1.3 | 0.05 | 0.015 | 1.3 | 5.1 | 57 | [10 empty] | <0.01 | 0.002 |  | 0.15 |  |  |  | 15.4 | 0.36 |  |  | 0.002 | 0.03 |  |  | 2800
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.02.17 | 09:45 |  | 天候: 晴; 気温: 8; 水温: 8; 濁度: 1.4; 色度: 1.7; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.54; BOD: 0.7 | 11.4 | 49 | 5900 |  |  | 410 | 101 |  |  | 0.11 | 0.1 | 1.5 | 0.04 | 0.018 | 1.2 | 5.4 | 54 |  | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.002 |  | 0.13 | <0.001 | <0.0005 |  | 14.8 | 0.32 |  |  | 0.003 | 0.05 |  |  | 2300 |  | <0.001
県内広域水道企業団 | 桂川橋 | 2016.03.09 | 09:40 |  | 天候: 曇; 気温: 10.9; 水温: 12.9; 濁度: 1.2; 色度: 1.8; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.78; BOD: 0.7 | 9.9 | 52 | 3600 |  |  | 370 | 98.1 |  |  | 0.14 | 0.13 | 1.4 | 0.04 | 0.018 | 1.2 | 5.3 | 55 | [10 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.17 |  |  |  | 15.2 | 0.39 |  |  | 0.004 | 0.06 |  |  | 3900
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2015.04.15 | 09:50 |  | 天候: 曇; 気温: 18.5; 水温: 12.1; 濁度: 3.3; 色度: 3.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.83; COD: 2.2 | 10.2 | 47 | 1100 |  |  | 39 | 100 |  |  | 0.081 | 0.082 | 1.2 | 0.03 | 0.01 | 1 | 5.2 | 54 | [10 empty] | 0.03 | 0.009 |  | 0.09 |  |  |  | 14.6 | 0.25 |  |  | 0.022 | 0.12 |  |  | 870
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2015.05.18 | 09:40 |  | 天候: 晴; 気温: 23.5; 水温: 18.1; 濁度: 2.7; 色度: 3.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.83; COD: 2.4 | 9.5 | 47 | 860 |  |  | 1 | 105 |  |  | 0.094 | 0.068 | 1.1 | 0.06 | 0.019 | 0.89 | 4.5 | 56 | 107 | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.005 |  | 0.11 | <0.001 | <0.0005 |  | 14.1 | 0.21 | 24 |  | 0.017 | 0.09 |  |  | 130 |  | <0.001
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2015.06.10 | 10:30 |  | 天候: 晴; 気温: 27.1; 水温: 19.3; 濁度: 3.8; 色度: 3.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.92; COD: 2.6 | 6.5 | 47 | 4600 |  |  | 5.2 | 74.1 |  |  | 0.086 | 0.068 | 1 | 0.04 | 0.018 | 0.85 | 4.7 | 56 | [10 empty] | 0.04 | 0.007 |  | 0.11 |  |  |  | 14.6 | 0.21 |  |  | 0.031 | 0.15 |  |  | 540
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2015.07.22 | 09:45 |  | 天候: 晴; 気温: 31.3; 水温: 19.1; 濁度: 44; 色度: 14; 臭気: 腐敗性臭気; pH: 7.57; COD: 2.4 | 8.1 | 35 | 23000 |  |  | 130 | 91.4 |  |  | 0.041 | 0.046 | 1.6 | <0.02 | <0.004 | 0.94 | 2.6 | 46 | [10 empty] | 0.29 | 0.012 |  | 0.07 |  |  |  | 11.2 | 0.14 |  |  | 0.054 | 1.7 |  |  | 11000
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2015.08.12 | 10:30 |  | 天候: 晴; 気温: 30; 水温: 22.6; 濁度: 2.7; 色度: 3.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.93; COD: 2 | 8.2 | 50 | 390 |  |  | 14 | 98.7 |  |  | 0.056 | 0.049 | 1.2 | 0.04 | 0.016 | 0.86 | 4 | 54 | 99 | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.006 |  | 0.1 | <0.001 | <0.0005 |  | 14.3 | 0.15 | 25 |  | 0.035 | 0.1 |  |  | 2200 |  | <0.001
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2015.09.10 | 10:40 |  | 天候: 曇; 気温: 22.9; 水温: 18.6; 濁度: 170; 色度: 43; 臭気: 土臭; pH: 7.6; COD: 6.2 | 9.7 | 30 | 27000 |  |  | 440 | 109 |  |  | 0.053 | 0.049 | 1.3 | 0.02 | <0.004 | 0.87 | <2.0 | 33 | [10 empty] | 1 | 0.031 |  | 0.07 |  |  |  | 8.8 | 0.15 |  |  | 0.19 | 6.6 |  |  | 6100
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2015.10.14 | 10:20 |  | 天候: 晴; 気温: 19.2; 水温: 16.1; 濁度: 3.8; 色度: 2.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.75; COD: 1.3 | 9.7 | 49 | 550 |  |  | 8.6 | 103 |  |  | 0.062 | 0.055 | 1.1 | 0.03 | 0.01 | 0.86 | 3.9 | 55 | [10 empty] | 0.02 | 0.004 |  | 0.1 |  |  |  | 13.8 | 0.17 |  |  | 0.027 | 0.16 |  |  | 260
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2015.11.11 | 10:00 |  | 天候: 曇; 気温: 15.8; 水温: 14.4; 濁度: 3.7; 色度: 3.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.59; COD: 2.4 | 8.3 | 52 | 370 |  |  | 17 | 84.1 |  |  | 0.086 | 0.075 | 1.3 | 0.03 | 0.013 | 1.1 | 4.8 | 60 | 125 | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.009 |  | 0.12 | <0.001 | <0.0005 |  | 15.4 | 0.23 | 27 |  | 0.037 | 0.15 |  |  | 370 |  | <0.001
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2015.12.09 | 10:25 |  | 天候: 晴; 気温: 7; 水温: 10.3; 濁度: 5.9; 色度: 2.7; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.59; COD: 2.1 | 9.6 | 53 | 220 |  |  | 3 | 88 |  |  | 0.097 | 0.095 | 1.1 | 0.04 | 0.015 | 1.1 | 4.6 | 59 | [10 empty] | 0.05 | 0.036 |  | 0.12 |  |  |  | 15.3 | 0.29 |  |  | 0.047 | 0.27 |  |  | 190
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2016.01.13 | 10:40 |  | 天候: 晴; 気温: 5.7; 水温: 8.4; 濁度: 3.1; 色度: 2.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.63; COD: 1.1 | 10.6 | 52 | 59 |  |  | 1 | 94.9 |  |  | 0.1 | 0.095 | 1.2 | 0.02 | 0.018 | 1.2 | 4.9 | 59 | [10 empty] | 0.03 | 0.012 |  | 0.13 |  |  |  | 15.5 | 0.29 |  |  | 0.026 | 0.15 |  |  | 61
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2016.02.17 | 10:40 |  | 天候: 晴; 気温: 7.7; 水温: 9.2; 濁度: 4.1; 色度: 3.7; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.5; COD: 2.1 | 10.5 | 46 | 1100 |  |  | 14 | 96 |  |  | 0.11 | 0.095 | 1.8 | <0.02 | 0.015 | 1.1 | 7.4 | 54 | 99 | <0.005 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.00005 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.007 |  | 0.11 | <0.001 | <0.0005 |  | 15.6 | 0.29 | 27 |  | 0.021 | 0.2 |  |  | 410 |  | <0.001
県内広域水道企業団 | 弁天橋（沼本調整池） | 2016.03.09 | 10:25 |  | 天候: 雨; 気温: 10.7; 水温: 9.6; 濁度: 3.2; 色度: 3.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.97; COD: 2.4 | 11.2 | 48 | 62 |  |  | 2 | 103 |  |  | 0.09 | 0.075 | 1.3 | <0.02 | 0.011 | 1 | 5.3 | 53 | [10 empty] | 0.03 | 0.002 |  | 0.14 |  |  |  | 14.5 | 0.23 |  |  | 0.014 | 0.11 |  |  | 45
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.04.20 | 10:00 | 上層 | 曇 |  | 18.9 | 12.9 | 2.9 | 3.7 |  |  | 植物性臭気 |  | 2 | 7.89 |  | 1.9 |  | 10.6 |  | 390 |  |  | 13 | 105 |  |  | 0.08 | 0.065 | 1.1 | <0.02 | 0.013 | 0.94 | 4.2 | 49 | [10 empty] | 0.05 | 0.003 |  | 0.08 |  |  |  | 13.3 | 0.2 | 24 |  | 0.015 | 0.15 |  |  | 180 | 4.1
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.05.12 | 10:15 | 上層 | 曇 |  | 19.2 | 17.6 | 3.2 | 2.7 |  |  | 植物性臭気 |  | 2 | 7.95 |  | 2.1 |  | 9.9 |  | 77 |  |  | 2 | 109 |  |  | 0.083 | 0.068 | 1.2 | 0.06 | 0.014 | 0.93 | 4.5 | 55 | [10 empty] | 0.02 | 0.006 |  | 0.1 |  |  |  | 14.3 | 0.21 | 26 |  | 0.024 | 0.1 |  |  | 65 | 7.7
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.06.15 | 10:20 | 上層 | 晴 |  | 28.4 | 21.7 | 4.7 | 4.6 |  |  | 植物性臭気 |  | 1.5 | 8.86 |  | 2.7 |  | 11.2 |  | 3100 |  |  | <1.0 | 133 |  |  | 0.039 | 0.021 | 0.9 | <0.02 | 0.017 | 0.71 | 4.7 | 54 | [10 empty] | 0.03 | 0.003 |  | 0.11 |  |  |  | 14.5 | 0.065 | 20 |  | 0.01 | 0.06 |  |  | 190 | 12.4
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.07.15 | 10:00 | 上層 | 晴 |  | 31 | 24.6 | 16 | 4.3 |  |  | かび臭 |  | 2 | 9.37 |  | 4.3 |  | 11.2 |  | 150 |  |  | 13 | 135 |  |  | 0.064 | 0.005 | 1.1 | <0.02 | 0.012 | 0.58 | 3.9 | 50 | [10 empty] | 0.02 | 0.002 |  | 0.09 |  |  |  | 13.2 | 0.016 | 23 |  | 0.013 | 0.07 |  |  | 940 | 205
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.08.18 | 10:25 | 上層 | 曇 |  | 28.6 | 24.5 | 8.3 | 7.5 |  |  | かび臭 |  | 0.3 | 7.6 |  | 6.2 |  | 4.7 |  | 330 |  |  | 6.3 | 58.4 |  |  | 0.053 | 0.036 | 1.2 | 0.11 | 0.024 | 0.62 | 4 | 54 | [10 empty] | 0.03 | 0.007 |  | 0.1 |  |  |  | 14.1 | 0.11 | 24 |  | 0.012 | 0.05 |  |  | 27000 | 22.7
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.09.16 | 10:15 | 上層 | 曇 |  | 20.8 | 19.7 | 12 | 9 |  |  | 植物性臭気 |  | 1 | 7.74 |  | 2.8 |  | 7.6 |  | 87000 |  |  | 40 | 86.1 |  |  | 0.03 | 0.029 | 1.2 | <0.02 | 0.006 | 0.83 | 2.6 | 44 | [10 empty] | 0.21 | 0.007 |  | 0.06 |  |  |  | 11.5 | 0.088 | 22 |  | 0.02 | 0.55 |  |  | 17000 | 9.1
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.10.19 | 10:20 | 上層 | 晴 |  | 19.5 | 16.5 | 4.2 | 2.5 |  |  | 植物性臭気 |  | 1.5 | 7.72 |  | 1.1 |  | 9.7 |  | 710 |  |  | 20 | 104 |  |  | 0.069 | 0.068 | 1 | 0.03 | 0.011 | 0.94 | 4 | 54 | [10 empty] | 0.02 | 0.006 |  | 0.11 |  |  |  | 14.1 | 0.21 | 25 |  | 0.027 | 0.16 |  |  | 190 | 2.7
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.11.17 | 09:50 | 上層 | 晴 |  | 18.3 | 15.8 | 2.7 | 3.1 |  |  | 植物性臭気 |  | 3 | 7.8 |  | 1.6 |  | 9.5 |  | 440 |  |  | 1 | 99.9 |  |  | 0.081 | 0.075 | 1.2 | <0.02 | 0.013 | 1 | 5 | 58 | [10 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.11 |  |  |  | 15.3 | 0.23 | 27 |  | 0.012 | 0.05 |  |  | 130 | 5.2
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.12.14 | 10:20 | 上層 | 曇 |  | 11.9 | 11.3 | 9.5 | 10 |  |  | 植物性臭気 |  | 1.4 | 7.6 |  | 3 |  | 10.1 |  | 18000 |  |  | 310 | 95.9 |  |  | 0.07 | 0.072 | 1.4 | 0.03 | 0.013 | 0.98 | 4.1 | 47 | [10 empty] | 0.17 | 0.01 |  | 0.09 |  |  |  | 12.7 | 0.22 | 23 |  | 0.026 | 0.52 |  |  | 5600 | 2.8
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.01.25 | 09:50 | 上層 | 晴 |  | 3 | 6.1 | 3.5 | 2.9 |  |  | 植物性臭気 |  | 4 | 7.55 |  | 1.8 |  | 11.6 |  | 220 |  |  | 3.1 | 97.6 |  |  | 0.1 | 0.098 | 1.2 | <0.02 | 0.015 | 1.2 | 6.9 | 59 | [10 empty] | 0.03 | 0.013 |  | 0.11 |  |  |  | 15.9 | 0.3 | 29 |  | 0.026 | 0.16 |  |  | 200 | 3.4
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.02.08 | 09:40 | 上層 | 曇 |  | 3.5 | 7.3 | 3.7 | 3.3 |  |  | 植物性臭気 |  | 1.8 | 7.5 |  | 1.6 |  | 11.4 |  | 220 |  |  | 5.2 | 98.5 |  |  | 0.1 | 0.095 | 1.3 | 0.02 | 0.014 | 1.2 | 7.3 | 59 | [10 empty] | 0.04 | 0.008 |  | 0.1 |  |  |  | 16 | 0.29 | 28 |  | 0.021 | 0.16 |  |  | 160 | 2.8
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.03.15 | 09:40 | 上層 | 晴 |  | 9.5 | 10 | 3.2 | 4.2 |  |  | 植物性臭気 |  | 2.2 | 8.22 |  | 1.9 |  | 12 |  | 410 |  |  | 7.5 | 112 |  |  | 0.088 | 0.078 | 1.1 | 0.06 | 0.015 | 0.99 | 5.6 | 54 | [10 empty] | 0.02 | <0.001 |  | 0.12 |  |  |  | 14.6 | 0.24 | 26 |  | 0.011 | 0.08 |  |  | 120 | 17.2
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.04.20 | 10:00 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 18.9; 水温: 12; 濁度: 2.9; 色度: 4.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.74; COD: 2 | 9.4 |  | 340 |  |  | 12 | 91.6 |  |  | 0.08 | 0.075 | 1.1 | 0.07 | 0.013 | 0.93 | 4.3 | 51 | [10 empty] | 0.06 | 0.011 |  | 0.09 |  |  |  | 13.5 | 0.23 | 24 |  | 0.027 | 0.17 |  |  | 280 | 2.5
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.05.12 | 10:15 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 19.2; 水温: 15.8; 濁度: 6.2; 色度: 5; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.53; COD: 2.9 | 6.4 |  | 34 |  |  | <1.0 | 67.1 |  |  | 0.094 | 0.078 | 1.4 | 0.19 | 0.024 | 0.83 | 4.3 | 54 | [10 empty] | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 14.3 | 0.24 | 26 |  | 0.14 | 0.41 |  |  | 170 | <0.1
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.06.15 | 10:20 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 28.4; 水温: 17.7; 濁度: 8.8; 色度: 4.9; 臭気: かび臭; pH: 7.78; COD: 2.6 | 5.8 |  | 1500 |  |  | 5.2 | 63.8 |  |  | 0.093 | 0.091 | 1.2 | 0.23 | 0.023 | 0.77 | 4.5 | 55 | [10 empty] | 0.12 | 0.12 |  | 0.11 |  |  |  | 14.9 | 0.28 | 26 |  | 0.17 | 0.52 |  |  | 360 | 4.5
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.07.15 | 10:00 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 31; 水温: 17; 濁度: 2.2; 色度: 1.9; 臭気: 魚介臭; pH: 7.89; COD: 1.8 | 1.3 |  | 310 |  |  | 8.5 | 13.6 |  |  | 0.068 | 0.065 | 0.9 | 0.05 | 0.014 | 0.87 | 3.8 | 52 | [10 empty] | 0.02 | 0.002 |  | 0.1 |  |  |  | 13.5 | 0.2 | 24 |  | 0.013 | 0.09 |  |  | 230 | 1.4
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.08.18 | 10:25 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 28.6; 水温: 22.5; 濁度: 10; 色度: 4.9; 臭気: かび臭; pH: 7.6; COD: 2.6 | 6.5 |  | 2900 |  |  | 82 | 78.2 |  |  | 0.042 | 0.082 | 1.3 | 0.15 | 0.028 | 0.86 | 4.3 | 58 | [10 empty] | 0.06 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 15.4 | 0.25 | 27 |  | 0.31 | 0.15 |  |  | 1300 | 0.5
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.09.16 | 10:15 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 20.8; 水温: 18.3; 濁度: 43; 色度: 8.2; 臭気: 土臭; pH: 7.64; COD: 2.3 | 8.5 |  | 9600 |  |  | 110 | 93.7 |  |  | 0.039 | 0.042 | 1.2 | 0.03 | 0.007 | 0.94 | 2.5 | 44 | [10 empty] | 0.2 | 0.088 |  | 0.07 |  |  |  | 11.6 | 0.13 | 22 |  | 0.15 | 1.9 |  |  | 2800 | 0.3
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.10.19 | 10:20 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 19.5; 水温: 15.6; 濁度: 10; 色度: 2.9; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.65; COD: 1.5 | 9.3 |  | 2200 |  |  | 39 | 97.4 |  |  | 0.084 | 0.091 | 1.1 | 0.04 | 0.01 | 0.98 | 4.1 | 55 | [10 empty] | 0.03 | 0.031 |  | 0.11 |  |  |  | 14.3 | 0.28 | 26 |  | 0.055 | 0.38 |  |  | 510 | 1.4
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.11.17 | 09:50 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 18.3; 水温: 13.9; 濁度: 7.3; 色度: 3.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.65; COD: 1.7 | 8.7 |  | 2000 |  |  | 82 | 87.8 |  |  | 0.1 | 0.11 | 1.3 | 0.05 | 0.014 | 1.1 | 5.1 | 58 | [10 empty] | 0.04 | 0.043 |  | 0.12 |  |  |  | 15.5 | 0.34 | 29 |  | 0.065 | 0.41 |  |  | 1200 | 0.4
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2015.12.14 | 10:20 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 11.9; 水温: 10.2; 濁度: 6.7; 色度: 3.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.54; COD: 2 | 9.9 |  | 580 |  |  | 16 | 91.6 |  |  | 0.077 | 0.078 | 1.5 | 0.05 | 0.017 | 1.1 | 5 | 58 | [10 empty] | 0.05 | 0.046 |  | 0.12 |  |  |  | 15.5 | 0.24 | 28 |  | 0.06 | 0.35 |  |  | 450 | 0.1
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.01.25 | 09:50 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 3; 水温: 6.8; 濁度: 3.6; 色度: 2.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.55; COD: 2 | 11.8 |  | 310 |  |  | 3.1 | 101 |  |  | 0.1 | 0.098 | 1.3 | <0.02 | 0.015 | 1.2 | 6.9 | 58 | [10 empty] | 0.03 | 0.013 |  | 0.12 |  |  |  | 16 | 0.3 | 29 |  | 0.027 | 0.17 |  |  | 220 | 3.7
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.02.08 | 09:40 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 3.5; 水温: 6.9; 濁度: 4; 色度: 3.4; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.45; COD: 1.6 | 10.9 |  | 130 |  |  | 2 | 93.2 |  |  | 0.1 | 0.098 | 1.3 | 0.03 | 0.013 | 1.2 | 7.6 | 59 | [10 empty] | 0.03 | 0.005 |  | 0.11 |  |  |  | 16.2 | 0.3 | 28 |  | 0.026 | 0.18 |  |  | 89 | 2.2
県内広域水道企業団 | 相模湖大橋 | 2016.03.15 | 09:40 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 9.5; 水温: 9.3; 濁度: 6.1; 色度: 4.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.65; COD: 1.7 | 9.9 |  | 99 |  |  | 3.1 | 90.5 |  |  | 0.091 | 0.072 | 1.3 | 0.09 | 0.015 | 1 | 5.6 | 53 | [10 empty] | 0.04 | 0.037 |  | 0.1 |  |  |  | 14.8 | 0.22 | 26 |  | 0.061 | 0.32 |  |  | 92 | 8.8
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.04.15 | 10:45 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 17.8; 水温: 12.2; 濁度: 1.6; 色度: 2.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.94; COD: 1.9 | 10.8 |  | 93 |  |  | 3.1 | 106 |  |  | 0.071 | 0.049 | 1.1 | 0.07 | 0.005 | 0.86 | 5.2 | 55 | [10 empty] | 0.01 | 0.004 |  | 0.08 |  |  |  | 14.6 | 0.15 |  |  | 0.01 | 0.04 |  |  | 41 | 2.9
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.05.18 | 10:50 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 25.3; 水温: 20.4; 濁度: 0.9; 色度: 2.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.39; COD: 2.2 | 8.4 |  | 370 |  |  | <1.0 | 96.5 |  |  | 0.044 | 0.026 | 0.9 | 0.02 | 0.012 | 0.69 | 3.7 | 51 | [10 empty] | 0.01 | 0.006 |  | 0.08 |  |  |  | 12.7 | 0.08 |  |  | 0.009 | 0.02 |  |  | 110 | 16.9
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.06.10 | 11:15 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 26; 水温: 21.8; 濁度: 1.8; 色度: 2.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 9.03; COD: 2.9 | 11.1 |  | 310 |  |  | 1 | 132 |  |  | 0.029 | 0.009 | 0.7 | <0.02 | 0.011 | 0.51 | 3.9 | 51 | [10 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.09 |  |  |  | 13.3 | 0.028 |  |  | 0.006 | 0.03 |  |  | 98 | 45.9
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.07.22 | 10:25 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 31.7; 水温: 28.9; 濁度: 48; 色度: 27; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.11; COD: 4 | 10.2 |  | 8400 |  |  | 47 | 135 |  |  | 0.023 | 0.028 | 1.5 | <0.02 | <0.004 | 0.68 | <2.0 | 39 | [10 empty] | 0.56 | 0.014 |  | 0.06 |  |  |  | 9.3 | 0.087 |  |  | 0.063 | 2.1 |  |  | 4900 | 16
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.08.12 | 10:20 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 33.7; 水温: 28.2; 濁度: 5.4; 色度: 5.2; 臭気: かび臭; pH: 8.79; COD: 2.6 | 7.8 |  | 1100 |  |  | 4.1 | 103 |  |  | 0.033 | 0.014 | 1.1 | <0.02 | 0.013 | 0.73 | 2.9 | 47 | [10 empty] | 0.04 | 0.002 |  | 0.07 |  |  |  | 12.1 | 0.043 |  |  | 0.007 | 0.09 |  |  | 390 | 29.5
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.09.10 | 10:50 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 24.6; 水温: 19.7; 濁度: 64; 色度: 22; 臭気: 土臭; pH: 7.52; COD: 4.3 | 9.3 |  | 27000 |  |  | 220 | 106 |  |  | 0.042 | 0.042 | 1.2 | 0.03 | 0.006 | 0.82 | 2.4 | 39 | [10 empty] | 0.53 | 0.029 |  | 0.08 |  |  |  | 10.4 | 0.13 |  |  | 0.099 | 2.6 |  |  | 4700 | 4.5
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.10.14 | 11:00 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 19.6; 水温: 19.4; 濁度: 1.9; 色度: 3.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7; COD: 1.6 | 9.4 |  | 520 |  |  | 1 | 106 |  |  | 0.032 | 0.021 | 1.1 | <0.02 | 0.017 | 0.87 | 3 | 50 | [10 empty] | 0.02 | 0.001 |  | 0.08 |  |  |  | 12.4 | 0.063 |  |  | 0.007 | 0.08 |  |  | 100 | 2.9
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.11.11 | 10:50 | 上層 | 天候: 曇; 気温: 15.8; 水温: 16.6; 濁度: 3.7; 色度: 3.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.58; COD: 2.7 | 11.6 |  | 580 |  |  | 6.2 | 123 |  |  | 0.017 | 0.005 | 1 | <0.02 | 0.042 | 0.78 | 3.6 | 55 | [10 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.08 |  |  |  | 13.5 | 0.016 |  |  | 0.006 | 0.04 |  |  | 110 | 17.6
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.12.09 | 10:45 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 8.2; 水温: 12.8; 濁度: 1.4; 色度: 2.3; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.59; COD: 2 | 8.9 |  | 120 |  |  | 3.1 | 86.2 |  |  | 0.048 | 0.042 | 1 | 0.03 | 0.021 | 0.98 | 4.3 | 58 | [10 empty] | 0.02 | 0.004 |  | 0.1 |  |  |  | 14.7 | 0.13 |  |  | 0.015 | 0.06 |  |  | 39 | 0.6
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.01.13 | 11:20 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 7.1; 水温: 8.5; 濁度: 2.2; 色度: 2.6; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.64; COD: 1.5 | 10.2 |  | 26 |  |  | <1.0 | 91 |  |  | 0.066 | 0.046 | 1.1 | <0.02 | 0.032 | 1 | 4.4 | 57 | [10 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.13 |  |  |  | 14.9 | 0.14 |  |  | 0.011 | 0.07 |  |  | 110 | 5
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.02.17 | 10:40 | 上層 | 天候: 晴; 気温: 9.7; 水温: 7.6; 濁度: 4.4; 色度: 4.7; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.77; COD: 3.2 | 13.2 |  | 130 |  |  | 2 | 115 |  |  | 0.072 | 0.046 | 1.3 | <0.02 | 0.011 | 0.91 | 6 | 53 | [10 empty] | 0.03 | 0.002 |  | 0.12 |  |  |  | 15.1 | 0.14 |  |  | 0.011 | 0.11 |  |  | 50 | 19.1
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.03.09 | 10:40 | 上層 | 天候: 雨; 気温: 8.8; 水温: 10.7; 濁度: 4.2; 色度: 8.7; 臭気: 植物性臭気; pH: 9.3; COD: 4.4 | 16 |  | 140 |  |  | 5.2 | 150 |  |  | 0.072 | 0.013 | 1.4 | <0.02 | 0.013 | 0.66 | 5.8 | 53 | [10 empty] | 0.03 | 0.002 |  | 0.12 |  |  |  | 14.3 | 0.04 |  |  | 0.006 | 0.05 |  |  | 57 | 12.9
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.04.15 | 10:45 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 17.8; 水温: 11.4; 濁度: 0.9; 色度: 2.9; 臭気: 沼沢臭; pH: 8.09; COD: 2 | 10.8 |  | 83 |  |  | <1.0 | 104 |  |  | 0.06 | 0.042 | 1.1 | 0.1 | 0.008 | 0.77 | 5.5 | 54 | [10 empty] | 0.02 | 0.006 |  | 0.07 |  |  |  | 14.6 | 0.13 |  |  | 0.012 | 0.05 |  |  | 40 | <0.1
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.05.18 | 10:50 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 25.3; 水温: 18; 濁度: 0.9; 色度: 2.3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.97; COD: 2.3 | 9.3 |  | 370 |  |  | 1 | 102 |  |  | 0.043 | 0.039 | 0.9 | 0.08 | 0.012 | 0.71 | 3.7 | 51 | [10 empty] | 0.02 | 0.003 |  | 0.08 |  |  |  | 12.7 | 0.12 |  |  | 0.011 | 0.03 |  |  | 390 | 0.2
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.06.10 | 11:15 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 26; 水温: 20.6; 濁度: 3.1; 色度: 2.1; 臭気: 植物性臭気; pH: 8.04; COD: 2.8 | 8.1 |  | 1100 |  |  | 2 | 94 |  |  | 0.043 | 0.025 | 0.8 | 0.06 | 0.012 | 0.61 | 4 | 52 | [10 empty] | 0.03 | 0.003 |  | 0.09 |  |  |  | 13.7 | 0.077 |  |  | 0.024 | 0.11 |  |  | 270 | 6.1
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.07.22 | 10:25 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 31.7; 水温: 20.5; 濁度: 94; 色度: 36; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.58; COD: 4.5 | 8.7 |  | 20000 |  |  | 310 | 100 |  |  | 0.043 | 0.042 | 1.8 | 0.04 | <0.004 | 0.69 | <2.0 | 35 | [10 empty] | 0.52 | 0.014 |  | 0.06 |  |  |  | 8.8 | 0.13 |  |  | 0.11 | 3.8 |  |  | 3800 | 2.4
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.08.12 | 10:20 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 33.7; 水温: 23.9; 濁度: 5.6; 色度: 4; 臭気: かび臭; pH: 7.84; COD: 2.5 | 6.8 |  | 310 |  |  | 7.5 | 83.7 |  |  | 0.049 | 0.049 | 1.1 | 0.06 | 0.014 | 0.82 | 3.6 | 53 | [10 empty] | 0.04 | 0.01 |  | 0.1 |  |  |  | 13.9 | 0.15 |  |  | 0.045 | 0.28 |  |  | 360 | 1.4
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.09.10 | 10:50 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 24.6; 水温: 19.6; 濁度: 110; 色度: 39; 臭気: 土臭; pH: 7.53; COD: 7.2 | 9.7 |  | 46000 |  |  | 440 | 111 |  |  | 0.047 | 0.049 | 1.6 | 0.06 | 0.005 | 0.81 | 2.1 | 33 | [10 empty] | 0.75 | 0.032 |  | 0.07 |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | 0.17 | 5.2 |  |  | 10000 | 3.1
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.10.14 | 11:00 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 19.6; 水温: 18.3; 濁度: 3.2; 色度: 3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.7; COD: 2.5 | 9.4 |  | 610 |  |  | 3.1 | 103 |  |  | 0.049 | 0.033 | 1.1 | 0.02 | 0.013 | 0.85 | 3.3 | 52 | [10 empty] | 0.02 | 0.002 |  | 0.08 |  |  |  | 13 | 0.1 |  |  | 0.017 | 0.17 |  |  | 180 | 3
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.11.11 | 10:50 | 下層 | 天候: 曇; 気温: 15.8; 水温: 15.6; 濁度: 3.7; 色度: 3.2; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.91; COD: 2.8 | 9.1 |  | 140 |  |  | 1 | 94.2 |  |  | 0.041 | 0.024 | 1.1 | <0.02 | 0.034 | 0.9 | 4 | 58 | [10 empty] | 0.02 | 0.002 |  | 0.09 |  |  |  | 14.1 | 0.075 |  |  | 0.012 | 0.1 |  |  | 9000 | 8
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2015.12.09 | 10:45 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 8.2; 水温: 12.7; 濁度: 1.9; 色度: 2.4; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.56; COD: 2 | 9.1 |  | 93 |  |  | <1.0 | 87.9 |  |  | 0.054 | 0.049 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.99 | 4.3 | 57 | [10 empty] | 0.02 | 0.01 |  | 0.1 |  |  |  | 14.8 | 0.15 |  |  | 0.024 | 0.1 |  |  | 37 | 0.2
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.01.13 | 11:20 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 7.1; 水温: 8; 濁度: 2; 色度: 3; 臭気: 植物性臭気; pH: 7.66; COD: 2 | 10.3 |  | 22 |  |  | <1.0 | 90.7 |  |  | 0.066 | 0.049 | 1.3 | <0.02 | 0.033 | 1 | 4.4 | 57 | [10 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.13 |  |  |  | 14.8 | 0.15 |  |  | 0.012 | 0.07 |  |  | 34 | 4.9
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.02.17 | 10:40 | 下層 | 天候: 晴; 気温: 9.7; 水温: 7.5; 濁度: 2.8; 色度: 4.5; 臭気: 沼沢臭; pH: 7.77; COD: 3.1 | 12.4 |  | 15 |  |  | 1 | 108 |  |  | 0.061 | 0.033 | 1.4 | 0.03 | 0.02 | 0.93 | 5.3 | 57 | [10 empty] | 0.01 | 0.001 |  | 0.12 |  |  |  | 15.2 | 0.1 |  |  | 0.008 | 0.05 |  |  | 18 | 12.3
県内広域水道企業団 | 三井大橋 | 2016.03.09 | 10:40 | 下層 | 天候: 雨; 気温: 8.8; 水温: 8.2; 濁度: 4.4; 色度: 8.8; 臭気: 植物性臭気; pH: 9.36; COD: 3.1 | 12.3 |  | 6.3 |  |  | <1.0 | 109 |  |  | 0.067 | 0.039 | 1.2 | 0.05 | 0.012 | 0.91 | 6 | 56 | [10 empty] | 0.02 | 0.001 |  | 0.14 |  |  |  | 14.9 | 0.12 |  |  | 0.011 | 0.08 |  |  | 55 | 21