添付書類一覧

|  | 添付書類 | 書類の説明 【指定様式】 | 資料番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参考事項 | 【参考事項】（様式あり） |  |
| 2 | 案内図 | 事業所の場所がわかる地図 |  |
| 3 | 事業所の平面図 | 対象施設、煙道、煙突を明記し、施設番号、施設名称、煙突番号を記載 |  |
| 4 | ばい煙の発生、ばい煙の処理に係る操業の系統の概要 | 生産工程図（フローシート）など |  |
| 5 | ばい煙発生施設の配置図、平面図、立面図 | 対象施設を明記し、施設番号、施設名称を記載 |  |
| 6 | ばい煙発生施設の構造図、仕様書、カタログ等 | バーナーの燃焼能力、伝熱面積等が明示されているもの |  |
| 7 | 燃焼計算書 | 不明の場合は、同一規模施設の測定結果 |  |
| 8 | NOx・ばいじんの最大値の保証書 | 低NOxバーナーなどで最大値を保証する書類がある場合に提出 |  |
| 9 | 原料及び燃料の成分等成績表 | 組成、硫黄分、発熱量等 |  |
| 10 | 拡散計算書 | 【参考様式】(様式あり) ※原料及び燃料中の硫黄分がゼロの場合（ボイラーで燃料が都市ガス13A 等）は、拡散計算書の提出は不要です。 |  |
| 11 | 煙道図 | 対象施設から煙突までの煙道の図面。煙道内径の寸法、排出ガスの測定箇所を明記 |  |
| 12 | 煙突の構造図 | 地上からの高さ及び排出口の内径を明記 |  |
| 13 | ばい煙処理施設の配置図、平面図、立面図 |  |  |
| 14 | ばい煙処理施設の構造図、仕様書、カタログ等、ばい煙処理系統図 | ばい煙処理方法・性能等が分かる |  |
| 15 | その他参考資料 | 参考になる資料があれば必要に応じて提出 |  |