## 拡散計算書★
拡散計算書 （黄色のセルに入力してください。青色のセルは自動計算されます。）
| 工場・ 事業場 |  | 名称
住所
|  |  | 市町村名【選択】 | [18 empty] | （K値 | #N/A | ）
| ばい煙 発生施設 |  |  | 種類【選択】
工場・事業場内の施設番号
| 最大湿り排出ガス量【Q'】 | [10 empty] | Nm3/h |  |  | 排出口 |  | 形状【選択】 | [7 empty] | 円形 | 愛川町 | 11.5 | あいかわ | 1 ボイラー
| 排出ガス温度【x】 | [10 empty] | ℃ | [10 empty] | m |  | 角形 | 厚木市 | 11.5 | あつぎ | 2 （水性ガス又は油ガス発生用）ガス発生炉及び加熱炉
| 排出ガス温度【T】(＝273＋x) | [7 empty] | 273 |  |  | K | [13 empty] | 綾瀬市 | 11.5 | あやせ | 3 （金属精錬又は無機化学工業品製造用）焙焼炉、焼結炉及びか焼炉
| 排ガス速度【V】 | [7 empty] | #VALUE! |  |  | m/s |  |  |  |  | 断面積 |  |  |  | #VALUE! |  | m2 |  |  | 伊勢原市 | 11.7 | いせはら | 4 （金属精錬用）溶鉱炉、転炉及び平炉
| 排ガス量【Q】 | [7 empty] | 0 |  |  | m3/s |  |  |  |  | 実煙突高【Ho】 | [5 empty] | m |  |  | 海老名市 | 11.5 | えびな | 5 （金属精製又は鋳造用）溶解炉
| ※排ガス速度【V】の表示が「#DIV/0!」の場合 | [15 empty] | 最上部の陣笠 の有無 【選択】 | [7 empty] | 陣笠なし | 大井町 | 11.7 | おおい | 6 （金属鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品熱処理用）加熱炉
| → 「排出口」の入力を確認 | [23 empty] | 陣笠あり | 大磯町 | 11.7 | おおいそ | 7 （石油製品、石油化学製品又はコールタール製品製造用）加熱炉
[26 empty] | 小田原市 | 11.7 | おだわら | 8 （石油精製用流動接触分解装置のうち）触媒再生塔
| V （m/s）＝ | [5 empty] | 最大湿り排出ガス量（Nm3/h） |  |  |  | × |  |  |  | 排出ガス温度（273＋x℃） |  |  |  | × | 1 | [5 empty] | 開成町 | 11.7 | かいせい | ８の２ （石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち）燃焼炉
[6 empty] | 3600 | [7 empty] | 273 | [5 empty] | 排出口の断面積（m2） | [5 empty] | 鎌倉市 | 11.5 | かまくら | 9 （窯業製品製造用）焼成炉及び溶融炉
[26 empty] | 清川村 | 11.7 | きよかわ | 10 （無機化学工業品又は食料品製造用）反応炉及び直火炉
| Q (㎥/s) ＝ |  |  |  | Q' |  | × | 288 |  | (15℃の時) | [15 empty] | 相模原市（旧：相模原市・城山町） | 11.5 | さがみはら１ | 11 乾燥炉
[5 empty] | 3600 |  |  | 273 | [17 empty] | 相模原市（旧：相模湖町・津久井町・藤野町） | 11.7 | さがみはら２ | 12 （製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイド製造用）電気炉
[26 empty] | 座間市 | 11.5 | ざま | 13 廃棄物焼却炉
１ 有効煙突高 【He】 | [25 empty] | 寒川町 | 11.5 | さむかわ | 14 （銅、鉛又は亜鉛精錬用）焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉
[26 empty] | 逗子市 | 11.5 | ずし | 15 （カドミウム系顔料又は炭酸カドミウム製造用）乾燥施設
| He = H0 + 0.65 ( Hm + Ht ) | [13 empty] | Hmは、排ガス速度による煙の上昇高さ(m) | [10 empty] | 茅ヶ崎市 | 11.5 | ちがさき | 16 （塩素化エチレン製造用）塩素急速冷却施設
| 〔ただし、陣笠ありの場合は、He=Ho〕 | [13 empty] | Htは、排ガス温度による煙の上昇高さ(m) | [10 empty] | 中井町 | 11.7 | なかい | 17 （塩化第二鉄製造用）溶解槽
[26 empty] | 二宮町 | 11.7 | にのみや | 18 （活性炭製造用）反応炉
(1) Hmの計算 | [25 empty] | 箱根町 | 11.7 | はこね | 19 （化学製品製造用）塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設
| Hm = |  |  | 0.795 |  | QV |  | = | #VALUE! | [5 empty] | QV |  | = | #VALUE! | [7 empty] | 秦野市 | 11.7 | はだの | 20 （アルミニウム製錬用）電解炉
|  |  |  | 1+ |  | 2.58 | [19 empty] | 葉山町 | 11.5 | はやま | 21 （燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造用）反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉
[6 empty] | Ｖ | [19 empty] | 平塚市 | 11.5 | ひらつか | 22 （弗酸製造用）凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設
(2) Htの計算 | [25 empty] | 藤沢市 | 11.5 | ふじさわ | 23 （トリポリ燐酸ナトリウム製造用）反応施設、乾燥炉及び焼成炉
| Ht = 2.01×10-3×Q×(T-288)×(2.30LogJ+ 1/J -1) | [14 empty] | = | #VALUE! | [8 empty] | 松田町 | 11.7 | まつだ | 24 （鉛の第二次精錬又は鉛の管、板若しくは線の製造用）溶解炉
[26 empty] | 真鶴町 | 11.7 | まなづる | 25 （鉛蓄電池製造用）溶解炉
| J = | 1 |  | (1460‐296× |  |  |  | V |  | )＋1 |  | = | #VALUE! | [12 empty] | 三浦市 | 11.5 | みうら | 26 （鉛系顔料製造用）溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設
|  | QV | [5 empty] | T-288 | [17 empty] | 南足柄市 | 11.7 | みなみあしがら | 27 （硝酸製造用）吸収施設、漂白施設及び濃縮施設
[26 empty] | 山北町 | 11.7 | やまきた | 28 コークス炉
(3) Heの計算 |  |  |  |  | ( |  | 0 |  | ) | ※Heの計算（ 0 ）の場合 → 排出口の「最上部の陣笠の有無」を確認 | [15 empty] | 大和市 | 11.5 | やまと | 29 ガスタービン
[26 empty] | 湯河原町 | 11.7 | ゆがわら | 30 ディーゼル機関
| He = |  | #VALUE! |  |  | m |  |  |  | ※He= #VALUE! の場合 →「排出口」の入力を確認 | [15 empty] | 横須賀市 | 1.17 | よこすか | 31 ガス機関
32 ガソリン機関
２ いおう酸化物の排出基準 【q】 | [11 empty] | （ｑは、0℃1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出量の基準）
| q (Nm3 /h ) = K × 10-3 He2 = | [9 empty] | K × He2 |  |  | = | #N/A |  |  | Nm3/h |  |  | ※He= #N/A の場合 →入力漏れを確認
1000