土被り換算表

〔記載例〕

弁栓類出来形管理表仕切弁

Ｂ

Ｈ Ａ

D

| Ｈ＝管中心から開閉キャップ頂上までの距離Ｄ＝本管の管径 設置地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仕切弁口径 |  |  |  |
| 製造社名 |  |  |  |
| Ｈ＝ |  |  | ㎜ |
| Ｄ＝ |  |  | ㎜ |
| Ａ＝ Ｈ－Ｄ／２＝ ㎜ |  |  |  |
| Ｂ＝ |  | ㎜（実測値） |  |
| 実測土被り＝ Ａ＋Ｂ＝ ㎜ |  |  |  |
| 実測土被り＝ |  |  | ㎜ |

Ａ＝Ｈ－Ｄ／２

Ｂ＝地表面（道路）面から吐水口までの距離

| 〔記載例〕 弁栓類出来形管理表 消火栓φ75 Ｂ Ｈ１ |  |  |  |  | Ｂ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｈ２ Ｆ |  | D |  | Ａ |  |  |
| 設置地点 |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓 | φ７５ 親管φ１５０ |  |  |  |  |  |
| 製造社名 |  |  |  |  |  |  |
| Ｈ1＝ |  |  |  |  |  | ㎜ |
| Ｈ2＝ |  |  |  |  |  | ㎜ |
| Ｄ＝ |  |  |  |  |  | ㎜ |
| Ａ＝ Ｈ１+Ｈ２+Ｆ-Ｄ/２＝ ㎜ |  |  |  |  |  |  |
| Ｂ＝ |  |  | ㎜（実測値） |  |  |  |
| 実測土被り＝ Ａ＋Ｂ＝ ㎜ |  |  |  |  |  |  |
| 実測土被り＝ |  |  |  |  |  | ㎜ |

Ｈ１＝消火栓底部から吐水口までの距離　　　Ｈ２＝フランジ短管及び補修弁の長さ

Ｆ＝フランジ付Ｔ字管のフランジ部の長さ　　　Ｄ＝本管の管径

Ａ＝Ｈ１＋Ｈ２＋Ｆ－Ｄ／２

Ｂ＝地表面（道路）面から吐水口までの距離