入浴設備の調査票　　　　　　　　　　　　　　　　※該当に○またはレ、下線部に記入

| 洗面用水（ 水道水 ・ 井戸水 ・ 湧水 ） → 直結 ・ 受水槽（有効容量 ㎥） |  |
| --- | --- |
| 浴槽に使用する水の種類（ 水道水 ・ 井戸水 ・ 湧水 ・ 温泉 ） → 温泉 種類 |  |
| 浴槽に使用する循環していない湯を貯留する貯湯槽（ 有 ・ 無 ）→ 原湯 ・ 上がり用湯 |  |
| 有の 場合 | （１）全ての箇所において60℃以上を保持する加温装置（ 有 ・ 無 ） |
|  | 貯湯槽に温度計の設置（ 有 ・ 無 ） |
|  | （２）貯湯槽内の湯水の消毒設備（ 有 ・ 無 ） |
|  | □ 完全に排水できる構造である |
| □ 新鮮湯水は、循環配管等（昇温装置含む）に接続せず、湯面より上から落とし込む構造である |  |
| □ 浴槽水は、十分にろ過した湯水又は原湯を使用する |  |
| 分湯マスや調節箱（ 有 ・ 無 ） |  |
| 有の場合 | 清掃等の管理は（ 施設 ・ 温泉供給元（ ） ） |
| ろ過器（ 有 ・ 無 ） |  |
| 有の 場合 | □ ろ過器の１時間当たりのろ過能力は、浴槽の容量より大きい |
|  | □ ろ過器は十分な逆洗浄ができる・・・ろ材（ 砂 ・ その他（ ）） |
|  | □ 集毛器（ヘアキャッチャー、HC）はろ過器の前に設置されている |
|  | □ 塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、集毛器の後、ろ過器の直前に設置されている |
|  | □ 完全に排水できる構造である |
| 浴槽水の循環配管（ 有（ろ過器・昇温装置・その他 ） ・ 無 ） |  |
| 有の 場合 | □ 循環水の補給口の位置は、浴槽の底部に近い部分にある |
|  | □ 完全に排水できる構造である |
|  | □ 定期的に清掃、洗浄又は消毒を行える構造である |
| 水位計（ 有（配管式・センサー式） ・ 無 ） |  |
| 配管式 有 | □ 定期的に生物膜を除去できる構造である |
| オーバーフロー回収槽（ 有 ・ 無 ） |  |
| 有の 場合 | □ ６面点検が可能であり、容易に清掃が出来る構造である |
|  | - 浴槽水とは別に消毒する設備がある |
|  | □ オーバーフロー環水管を直接ろ過循環の配管に接続していない |
|  | - 床排水が流入しない構造である |
| 打たせ湯（ 有 ・ 無 ） □ 循環湯を使用していない |  |
| シャワー（ 有 ・ 無 ） □ 循環湯を使用していない |  |
| 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の水粒を発生させる設備（ 有 ・ 無 ） |  |
| 有の 場合 | □ 空気取入口から土ぼこりや浴槽水が入らない構造である |
|  | □ 連日使用している浴槽水を用いる構造でない |
|  | □ 点検、清掃、排水が容易に行える構造である |
| 露天風呂と内湯の有無（ 両方有・ 内湯のみ ・露天風呂のみ ） |  |
| 有の場合 | □ 露天風呂の湯が内湯に混じる構造がない |

（裏面もあります）

| 浴槽の名称 | ろ過器 の有無 | 容量 | ろ過器の 処理能力 | 昇温循環 の有無 | 浴槽水の 消毒方法 | 浴槽使用水 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |
|  | 有・無 | ㎥ | ㎥/1h | 有・無 HC 有・無 | 塩素系 消毒なし | 水道水・温泉 その他( ) |  |