（別紙１４－１）　　　　　環境衛生総合管理業実施方法等(2-1)

１　清掃作業実施方法、別紙7－1、７－２のとおりとする。

２　空気環境測定作業実施方法は、別紙8－1、8－2のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日現在

| 作業班編制 | 作 業 班 | 監 督 者 等 | 使 用 す る 機 械 器 具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 業 手 順 | - 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の方法 ・①空気環境の調整方法、②給水の管理の方法、③排水の管理の方法、④水質検査の方法等作業内容ごとに記載があること。 ①空気環境の調整方法 ・空気清浄装置、冷却加熱装置、加湿減湿装置の維持管理について記載があること。 ・ダクトの清掃、補修について記載があること。 ・送風機及び排風機について、定期的に送風量又は排風量の測定及び作動状況を点検する方法について記載があること。 ・冷却塔の点検方法について記載があること。 ②給水の管理の方法 ・貯水槽の水抜管、オーバーフロー管、通気管の排水口空間、防虫網、ボールタップ、フロートスイッチ、電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁、塩素滅菌機の点検方法について記載があること。 ・給水ポンプの揚水量及び作動状況の点検方法、給水系統の配管の点検方法について記載があること。 ③排水の管理の方法 ・排水槽、阻集器、排水管、通気管、フロートスイッチ、電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁、排水ポンプの点検方法について記載があること。 ④水質検査の方法 ・給水栓における飲料水に含まれる遊離残留塩素の検査を７日に一回以上、定期に行うとともに、給水栓における飲料水の水の色、濁り、味及びその他の状態に異常がないことを随時確認する旨の記載があること。 - (1)に関する作業報告書作成の手順 ・作業報告書を２部作成し、１部をオーナーに提出し、１部を自社で５年間保存する旨の記載があること。 空気環境の測定結果については、委託する場合にあっても、自ら保存すること。 （1）については、「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」の第八の内容に沿った記載であるかどうかを確認してください。 |  |  |

備考１　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　作業手順の欄各事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記載し該当する書面を添付し

てもよい。

３　作業日報、作業報告書等を添付する。

（別紙１４－２）

環境衛生総合管理業実施方法等(2-2)

年　　月　　日現在

業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法

業務の委託を行う場合に、委託を受ける者の名称、委託する業務の範囲、業務を委託する期間を、どのように建築物維持管理権原者に通知しているか。また、受託者の業務の方法が「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」の第八の一から七までに掲げる要件を満たしていることをどのように把握しているかについて記載があること。 業務委託を行わない場合は、「業務委託なし」等を記載すること。 機械器具等の点検の業務委託があればその方法について記載すること。

苦 情 及 び 緊 急 の 連 絡 に 対 す る 体 制

建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの、苦情及び緊急の連絡に対して迅速に対応するための、連絡体制について記載があること。 業務委託している場合、緊急の連絡が元請業者にあったときに委託業者に連絡が迅速に対応できる体制について記載があること。 緊急連絡網を記載する等、迅速に対応するための具体的な記載があること。

備考１　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　それぞれの事項について、申請者自らが用いている作業実施方法等を記載した書面がある場合は、「別紙〇〇のとおり」と記載し

該当する書面を添付してもよい。