## 業務部門
別紙３（工場等対策チェックリスト：業務部門） | [13 empty] | 2024 | 年度提出用（2023年度実績値）Ver.1 | 【エラーチェック】 | 【設定メモ】←Ｑ１セルを毎年度更新のこと（他の年度の記載があるセルと紐づけ済）
１ 基礎情報 （黄色い網掛け部分に必要事項を入力してください。） ※この項目は印刷対象範囲外です。
1 | 事業者名を入力してください。（例：●●株式会社）
| （法人・団体名を入力） |  |  | ※事業所名ではありません。 | [11 empty] | NG | セル内のデフォルト入力内容：（法人・団体名を入力）
2 | 対象のエネルギー管理指定工場等（横浜・川崎市内を除く）の名称を入力してください。（例：●●工場）
| （エネルギー管理指定工場等の名称を入力） |  |  | ※エネルギー管理指定工場等が複数ある場合は、 このシートをコピーしてください。 | [11 empty] | NG | セル内のデフォルト入力内容：（エネルギー管理指定工場等の名称を入力）
3 | 計画の更新状況等について、当てはまるものを１つ選択してください。
|  | 計画を更新する |  | ↓次に示す２(1)～(3)の手順で作業してください。 | [11 empty] | 1 | ←関数＋条件付き書式設定あり（T11セルが１の場合、指示表示＋網掛け）
|  | 前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満となり、計画を更新せず終了または中止する | [14 empty] | ←関数＋条件付き書式設定あり（T11セルが２の場合、指示表示＋網掛け）
|  | 前期計画なし（新規事業者） | [14 empty] | ←関数＋条件付き書式設定あり（T11セルが３の場合、指示表示＋網掛け）
２ 運用対策の取組状況等 （黄色い網掛け部分に必要事項を入力してください。） ※計画を更新しない場合は(3)、前期計画なしの場合は(1)～(2)の手順が不要です。
(1) 前期計画の記載コピー | [7 empty] | (2) 実施結果の選択（Ｉ列） … ●：実施、▲：一部実施、×：未実施 | [8 empty] | ←(1)・(2)：条件付き書式設定あり（T11セルが３（新規事業者の場合）グレーアウト）
前期の計画書に添付した「別紙３－１」（書類補正後の最終版）のチェック表の選択欄（「該当なし」～「実施予定なし」）をすべてコピーし、前期計画欄のＥ39セルに貼付けてください（値の貼付け） | [7 empty] | ＜対象＞ 前期計画で「実施予定」とした対策
※前期計画で「実施予定なし」とした対策についても、状況変化で実施（又は一部実施）した場合は「実施結果」欄で●又は▲を選択してください。
＜別紙３－１のイメージ＞
※×（未実施）を選択した場合は、備考欄に その理由を簡潔に記載してください。
[8 empty] | (3) 今期の実施予定の選択（Ｍ、Ｎ列） | [8 empty] | ←(3)：条件付き書式設定あり（T11セルが２（次期計画なしの場合）グレーアウト）
①実施予定（Ｍ列） ：取組を強化・拡大する対策又は新たに取り組む対策 について○を選択してください ②実施予定なし(Ｎ列) ：「該当なし」～「実施予定」のいずれにも該当しない対策 について○を選択してください
※実施予定なしを選択した場合は、備考欄にその理由を簡潔に記載してください。 （例：費用対効果が低いため、体制が整わないため来期以降実施 など）
2024年度提出用（2023年度実績値）Ver.1
事業者名 |  | （法人・団体名を入力） | 工場名 |  |  |  | （エネルギー管理指定工場等の名称を入力）
削減対策 |  |  | 前 期（～2023年度） | [5 empty] | 今 期（2024年度～）
|  |  | 計 画 |  |  |  | 結 果 |  | 計 画
分類名 | 区分番号 | 対策内容 | 該当なし | 実施済み | 実施予定 | 実施予定なし | 実施結果 | 備考 （実施結果が×：未実施の場合は理由を記載） | 該当なし | 実施済み | 実施予定 | 実施予定なし | 備考 （実施予定なしが○の場合は理由を記載） |  |  |  | ←【要注意】フィルター機能を使えるようにするため、Ｂ、Ｃ列には、一番最初の項目名は黒字、２つ目以降は白字で項目名を入力済
推進体制の整備 | 1101 | 温室効果ガス排出削減に関する役割分担・責任・権限を明確化した推進体制の整備 | [14 empty] | ←Ｅ～Ｊ列：条件付き書式設定あり（Q11セルが３：前期計画なしの場合、グレーアウト）
推進体制の整備 | 1101 | 温室効果ガス排出削減に関する人材育成及び省エネルギー・温暖化対策関連教育（協力会社を含む） | [14 empty] | ←Ｋ～Ｏ列：条件付き書式設定あり（Q11セルが２：計画更新なしの場合、グレーアウト）
推進体制の整備 | 1101 | 温室効果ガス排出削減対策に関する情報・実績・評価結果等の適切な伝達･周知 | [14 empty] | ←Ｉ列：条件付き書式設定あり（Ｈ列が○又は◎の場合、赤く網掛け）
推進体制の整備 | 1101 | 社員の温室効果ガス排出削減活動に対する支援制度の確立や自主的な研究・活動サークル等への支援 | [14 empty] | ←Ｊ列：条件付き書式設定あり（Ｉ列が×、Ｊ列が空欄の場合、赤く網掛け…Ｊ列に入力すると解除）
推進体制の整備 | 1101 | 温室効果ガス排出削減に関する目標設定、実行計画・運用基準等の策定及びそのPDCAサイクル管理（必要な場合は協力会社を含む） | [14 empty] | ←Ｋ列：関数＋入力規則あり（関数を＝Ｅ列としていないのは、過去の計画書で記号の○と漢数字の〇の２種類が用いられている可能性があり、Ｅ～Ｈ列にコピペした際にＭ列等の条件付き書式の判定式が適切に作動しない恐れがあるため）
管理基準の作成・変更 | 1102 | 温室効果ガス排出削減に関する基本方針、エネルギー管理組織図及び原単位管理基準の作成 | [14 empty] | ←Ｌ列：関数＋入力規則あり（関数を＝Ｆ列としていないのは、過去の計画書で記号の○と漢数字の〇の２種類が用いられている可能性があり、Ｅ～Ｈ列にコピペした際にＭ列等の条件付き書式の判定式が適切に作動しない恐れがあるため）
管理基準の作成・変更 | 1102 | 空気調和設備･換気設備に関する管理標準の作成･変更 | [14 empty] | ←Ｋ、Ｌ列：条件付き書式設定あり（Q11セル３：前期計画なしの場合、黄色く網掛け）
管理基準の作成・変更 | 1102 | 冷凍機に関する管理標準の作成･変更 | [14 empty] | ←Ｍ、Ｎ列：条件付き書式設定あり（Ｋ～Ｎ列が空欄の場合、赤く網掛け…ＭorＮ列に入力すると解除）
管理基準の作成・変更 | 1102 | ボイラー･給湯設備に関する管理標準の作成･変更 | [14 empty] | ←Ｏ列：条件付き書式設定あり（Ｎ列が○、Ｏ列が空欄の場合、赤く網掛け…Ｏ列に入力すると解除）
管理基準の作成・変更 | 1102 | 受変電設備に関する管理標準の作成･変更
管理基準の作成・変更 | 1102 | 照明設備に関する管理標準の作成･変更
管理基準の作成・変更 | 1102 | 昇降機に関する管理標準の作成･変更
管理基準の作成・変更 | 1102 | 業務用設備に関する管理標準の作成･変更
管理基準の作成・変更 | 1102 | 事務用機器に関する管理標準の作成･変更
主要設備等の保全管理 | 1103 | 設備保全計画（保守点検に関する計画、長期保全計画など）の作成及びそれに基づく管理
主要設備等の保全管理 | 1103 | 設備･機器管理台帳の整備
主要設備等の保全管理 | 1103 | 図面の適正な管理（空調系統図、熱搬送系統図、圧縮空気系統図、蒸気系統図、単線結線図、照明器具配線配置図等）
主要設備等の保全管理 | 1103 | 機器の性能管理（冷凍機、ボイラー、コージェネレーションなどの効率管理）の実施
主要設備等の保全管理 | 1103 | 設備ごとの日常/定期点検（定期的計測・分析・記録）の実施
定期的な計測、記録 | 1104 | 設備ごとの計測、記録結果の適正な管理
定期的な計測、記録 | 1104 | 計測器（流量計、圧力計、電流/電圧計、照度計、O2/CO2計、温湿度計など）及び記録計の適正な管理及び校正の実施
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の管理 | 1105 | 一定期間(日、週、月など)毎のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の把握
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の管理 | 1105 | エネルギーの負荷変動の管理
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の管理 | 1105 | エネルギーフローの管理
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の管理 | 1105 | エネルギー消費原単位の算出及び過去の実績との比較・分析の実施
空気調和設備 | 1201 | エアフィルタ等の定期的な点検、清掃及び交換の実施
空気調和設備 | 1201 | 立上げ、停止時刻の変更（予冷・予熱時間の短縮）による使用エネルギーの削減
空気調和設備 | 1201 | 冷暖房期間の見直しによる使用エネルギーの削減
空気調和設備 | 1201 | 中間期及び冬季における外気冷房の実施による使用エネルギーの削減
空気調和設備 | 1201 | 冷房期の温水運転及び暖房期の冷水運転の短縮化･停止による使用エネルギーの削減
空気調和設備 | 1201 | 室内の冷暖房設定温度の見直しによる熱源の負荷軽減
空気調和設備 | 1201 | 共用部等の設定温度の見直しによる熱源の負荷軽減
空気調和設備 | 1201 | 外気導入量の見直しによる熱源の負荷軽減
空気調和設備 | 1201 | 冷房時の除湿再熱運転の見直しによる熱源の負荷軽減
空気調和設備 | 1201 | ファンベルトの省エネ型への更新による動力の削減
冷凍機 | 1202 | 冷温水量、冷温水出入口温度差、モータや燃料の入熱によるCOPの算出及びその適正な管理
冷凍機 | 1202 | 熱交換器のスケール除去による伝熱効率の改善
冷凍機 | 1202 | 負荷に応じた出口温度の適正化による冷凍機、冷温水発生機の効率改善
冷凍機 | 1202 | 冷却水入口温度の適正化による冷凍機の効率改善
冷却塔 | 1203 | 冷却水ポンプ流量の見直しによる動力の削減
冷却塔 | 1203 | 冷却塔冷却水の水質基準の設定と水質管理
換気設備 | 1204 | 換気期間、換気時間、換気回数等の適正な把握と管理
換気設備 | 1204 | スケジュール運転の実施など、負荷に応じた換気ファンの稼動による動力の削減
換気設備 | 1204 | ファンベルトの省エネ型への更新による動力の削減
ボイラー | 1301 | 空気比の把握と適正管理
ボイラー | 1301 | 燃焼制御装置の予熱時間の短縮等による燃料使用量の削減
ボイラー | 1301 | ボイラーの起動時間や停止時間の見直しによる燃料の削減
ボイラー | 1301 | ボイラーの圧力・温度見直しによる負荷低減
ボイラー | 1301 | ボイラーと蒸気使用側との連携による負荷の平準化対策の実施
ボイラー | 1301 | ボイラー水処理材の使用などによる定期的な水質管理の実施
ボイラー | 1301 | ボイラーブロー水量の低減による熱損失の改善
給湯設備 | 1302 | 給湯温度の見直し（低下）による熱源負荷の軽減
給湯設備 | 1302 | 冬期以外の洗面所系統の給湯停止による熱源負荷の削減
給湯設備 | 1302 | 燃料原単位、給湯温度等の記録に基づく異常検知及び保守点検の実施
給湯設備 | 1302 | 配管及び配管付属品からの蒸気漏れ防止対策の実施
照明設備 | 1401 | 室内照度の適正な把握と管理
照明設備 | 1401 | 昼光の活用による使用電力量の削減
照明設備 | 1401 | 照明の間引きによる使用電力量の削減
昇降機 | 1402 | スケジュール管理による稼働台数調整による動力の削減
受変電設備 | 1501 | 電気使用量平準化のための設備稼働調整方法の明確化
受変電設備 | 1501 | 変圧器の需要率・効率の適正な把握と管理
受変電設備 | 1501 | 長期の不使用変圧器の停止による無負荷損の削減
受変電設備 | 1501 | 夜間等不要時間帯の変圧器遮断による無負荷損の削減
受変電設備 | 1501 | ピークカット（設備運転の一時停止）やピークシフト（設備運転時間の変更）による最大電力の抑制
発電専用設備 | 1601 | 発電効率の把握と管理
発電専用設備 | 1601 | 管理標準の作成・変更の適切な実施
発電専用設備 | 1601 | 定期的な計測・記録の実施
発電専用設備 | 1601 | 定期的な保守及び点検の実施
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 1602 | 熱及び電気の需要変動の把握の実施
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 1602 | 管理標準の作成・変更の適切な実施
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 1602 | 定期的な計測・記録の実施
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 1602 | 定期的な保守及び点検の実施
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 1602 | 総合効率の把握と管理
事務用機器 | 1701 | 事務用機器の不要時の電源遮断による待機電力の削減
業務用機器 | 1801 | 冷凍･冷蔵設備のCOPの算出と管理
業務用機器 | 1801 | 冷蔵庫及び冷蔵庫周辺温度の適正管理
業務用機器 | 1801 | 冷蔵庫及び冷凍庫の扉開閉回数の制限の設定
業務用機器 | 1801 | ショーケース温湿度の見直しによる使用電力量の削減
業務用機器 | 1801 | ショーケース内照明の点灯時間の見直しによる使用電力量の削減
業務用機器 | 1801 | 陳列及び保管食材の適正管理による冷凍･冷蔵設備の負荷軽減
業務用機器 | 1801 | 冷凍･冷蔵設備の断熱材の点検及び劣化部の補修の実施
業務用機器 | 1801 | ショーケース等の着霜制御装置の設定の見直しによる使用電力量の削減
建物 | 1901 | ブラインド、カーテンの適正な活用による室内入射熱の削減
その他 | 9999 | 自由記載 （ ）
その他 | 9999 | 自由記載 （ ）
その他 | 9999 | 自由記載 （ ）
|  | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E38: 前期計画書に添付した「別紙３－１」のチェック表の選択欄をすべてコピーし、このセルに「値の貼付け」を行ってください。 （手入力での選択も可能です）
…
…
※計画策定後の状況変化で○を付ける位置が変わった場合は、適宜修正し、備考欄に修正した旨を記載してください。
【項目の説明】
＜該当なし＞
該当設備がない場合、又は設備は有るが対策がなじまない場合に○を選択
＜実施済み＞
既に継続して取り組んでいる項目
又は一部取組み済の項目について○を選択
＜実施予定＞
削減目標の達成に向けて、新たに取り組む項目 又は 「実施済み」に〇を付けた項目のうち取組みを強化・拡大する項目について○を選択
＜実施予定なし＞
「該当なし」～「実施予定」のいずれにも該当しない項目について○を選択（選択した場合は、備考欄に理由を記載）

## 産業部門
別紙３（工場等対策チェックリスト：産業部門） | [13 empty] | 2024 | 年度提出用（2023年度実績値）Ver.1 | 【エラーチェック】 | 【設定メモ】←Ｑ１セルを毎年度更新のこと（他の年度の記載があるセルと紐づけ済）
１ 基礎情報 （黄色い網掛け部分に必要事項を入力してください。） ※この項目は印刷対象範囲外です。
1 | 事業者名を入力してください。（例：●●株式会社）
| （法人・団体名を入力） |  |  | ※事業所名ではありません。 | [11 empty] | NG | セル内のデフォルト入力内容：（法人・団体名を入力）
2 | 対象のエネルギー管理指定工場等（横浜・川崎市内を除く）の名称を入力してください。（例：●●工場）
| （エネルギー管理指定工場等の名称を入力） |  |  | ※エネルギー管理指定工場等が複数ある場合は、 このシートをコピーしてください。 | [11 empty] | NG | セル内のデフォルト入力内容：（エネルギー管理指定工場等の名称を入力）
3 | 計画の更新状況等について、当てはまるものを１つ選択してください。
|  | 計画を更新する |  | ↓次に示す２(1)～(3)の手順で作業してください。 | [11 empty] | 1 | ←関数＋条件付き書式設定あり（T11セルが１の場合、指示表示＋網掛け）
|  | 前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満となり、計画を更新せず終了または中止する | [14 empty] | ←関数＋条件付き書式設定あり（T11セルが２の場合、指示表示＋網掛け）
|  | 前期計画なし（新規事業者） | [14 empty] | ←関数＋条件付き書式設定あり（T11セルが３の場合、指示表示＋網掛け）
２ 運用対策の取組状況等 （黄色い網掛け部分に必要事項を入力してください。） ※計画を更新しない場合は(3)、前期計画なしの場合は(1)～(2)の手順が不要です。
(1) 前期計画の記載コピー | [7 empty] | (2) 実施結果の選択（Ｉ列） … ●：実施、▲：一部実施、×：未実施 | [8 empty] | ←(1)・(2)：条件付き書式設定あり（T11セルが３（新規事業者の場合）グレーアウト）
前期の計画書に添付した「別紙３－１」（書類補正後の最終版）のチェック表の選択欄（「該当なし」～「実施予定なし」）をすべてコピーし、前期計画欄のＥ39セルに貼付けてください（値の貼付け） | [7 empty] | ＜対象＞ 前期計画で「実施予定」とした対策
※前期計画で「実施予定なし」とした対策についても、状況変化で実施（又は一部実施）した場合は「実施結果」欄で●又は▲を選択してください。
＜別紙３－１のイメージ＞
※×（未実施）を選択した場合は、備考欄に その理由を簡潔に記載してください。
[8 empty] | (3) 今期の実施予定の選択（Ｍ、Ｎ列） | [8 empty] | ←(3)：条件付き書式設定あり（T11セルが２（次期計画なしの場合）グレーアウト）
①実施予定（Ｍ列） ：取組を強化・拡大する対策又は新たに取り組む対策 について○を選択してください ②実施予定なし(Ｎ列) ：「該当なし」～「実施予定」のいずれにも該当しない対策 について○を選択してください
※実施予定なしを選択した場合は、備考欄にその理由を簡潔に記載してください。 （例：費用対効果が低いため、体制が整わないため来期以降実施 など）
2024年度提出用（2023年度実績値）Ver.1
事業者名 |  | （法人・団体名を入力） | 工場名 |  |  |  | （エネルギー管理指定工場等の名称を入力）
削減対策 |  |  | 前 期（～2023年度） | [5 empty] | 今 期（2024年度～）
|  |  | 計 画 |  |  |  | 結 果 |  | 計 画
分類名 | 区分番号 | 対策内容 | 該当なし | 実施済み | 実施予定 | 実施予定なし | 実施結果 | 備考 （実施結果が×：未実施の場合は理由を記載） | 該当なし | 実施済み | 実施予定 | 実施予定なし | 備考 （実施予定なしが○の場合は理由を記載） |  |  |  | ←【要注意】フィルター機能を使えるようにするため、Ｂ、Ｃ列には、一番最初の項目名は黒字、２つ目以降は白字で項目名を入力済
推進体制の整備 | 3101 | 温室効果ガス排出削減に関する役割分担・責任・権限を明確化した推進体制の整備 | [14 empty] | ←Ｅ～Ｊ列：条件付き書式設定あり（Q11セルが３：前期計画なしの場合、グレーアウト）
推進体制の整備 | 3101 | 温室効果ガス排出削減に関する人材育成及び省エネルギー・温暖化対策関連教育（協力会社を含む） | [14 empty] | ←Ｋ～Ｏ列：条件付き書式設定あり（Q11セルが２：計画更新なしの場合、グレーアウト）
推進体制の整備 | 3101 | 温室効果ガス排出削減対策に関する情報・実績・評価結果等の適切な伝達･周知 | [14 empty] | ←Ｉ列：条件付き書式設定あり（Ｈ列が○又は◎の場合、赤く網掛け）
推進体制の整備 | 3101 | 社員の温室効果ガス排出削減活動に対する支援制度の確立や自主的な研究・活動サークル等への支援 | [14 empty] | ←Ｊ列：条件付き書式設定あり（Ｉ列が×、Ｊ列が空欄の場合、赤く網掛け…Ｊ列に入力すると解除）
推進体制の整備 | 3101 | 温室効果ガス排出削減に関する目標設定、実行計画・運用基準等の策定及びそのPDCAサイクル管理（必要な場合は協力会社を含む） | [14 empty] | ←Ｋ列：関数＋入力規則あり（関数を＝Ｅ列としていないのは、過去の計画書で記号の○と漢数字の〇の２種類が用いられている可能性があり、Ｅ～Ｈ列にコピペした際にＭ列等の条件付き書式の判定式が適切に作動しない恐れがあるため）
管理基準の作成・変更 | 3102 | 温室効果ガス排出削減に関する基本方針、エネルギー管理組織図及び原単位管理基準の作成 | [14 empty] | ←Ｌ列：関数＋入力規則あり（関数を＝Ｆ列としていないのは、過去の計画書で記号の○と漢数字の〇の２種類が用いられている可能性があり、Ｅ～Ｈ列にコピペした際にＭ列等の条件付き書式の判定式が適切に作動しない恐れがあるため）
管理基準の作成・変更 | 3102 | 加熱設備に関する管理標準の作成･変更 | [14 empty] | ←Ｋ、Ｌ列：条件付き書式設定あり（Q11セル３：前期計画なしの場合、黄色く網掛け）
管理基準の作成・変更 | 3102 | ﾎﾞｲﾗｰ設備に関する管理標準の作成･変更 | [14 empty] | ←Ｍ、Ｎ列：条件付き書式設定あり（Ｋ～Ｎ列が空欄の場合、赤く網掛け…ＭorＮ列に入力すると解除）
管理基準の作成・変更 | 3102 | 冷凍機に関する管理標準の作成･変更 | [14 empty] | ←Ｏ列：条件付き書式設定あり（Ｎ列が○、Ｏ列が空欄の場合、赤く網掛け…Ｏ列に入力すると解除）
管理基準の作成・変更 | 3102 | 空気調和設備に関する管理標準の作成･変更
管理基準の作成・変更 | 3102 | 給湯設備に関する管理標準の作成･変更
管理基準の作成・変更 | 3102 | 受変電設備に関する管理標準の作成･変更
管理基準の作成・変更 | 3102 | 換気設備に関する管理標準の作成･変更
管理基準の作成・変更 | 3102 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに関する管理標準の作成･変更
管理基準の作成・変更 | 3102 | 照明設備に関する管理標準の作成･変更
管理基準の作成・変更 | 3102 | 事務用機器に関する管理標準の作成･変更
管理基準の作成・変更 | 3102 | 昇降機に関する管理標準の作成･変更
主要設備等の保全管理 | 3103 | 設備保全計画（保守点検に関する計画、長期保全計画など）の作成及びそれに基づく管理
主要設備等の保全管理 | 3103 | 設備･機器管理台帳の整備
主要設備等の保全管理 | 3103 | 図面の適正な管理（空調系統図、熱搬送系統図、圧縮空気系統図、蒸気系統図、単線結線図、照明器具配線配置図等）
主要設備等の保全管理 | 3103 | 機器の性能管理（冷凍機、ボイラー、発電設備、ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝなどの効率管理）の実施
主要設備等の保全管理 | 3103 | 機器の負荷率管理（コンプレッサー、ポンプ、ボイラー、変圧器など）の実施
主要設備等の保全管理 | 3103 | 設備ごとの日常/定期点検（定期的計測・分析・記録）の実施
主要設備等の保全管理 | 3104 | 設備ごとの計測、記録結果の適正な管理
主要設備等の保全管理 | 3104 | 計測器（熱電対、流量計、圧力計、回転数計、電流/電圧計、照度計、O2/CO2計、温湿度計など）及び記録計の適正な管理及び校正の実施
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の管理 | 3105 | 一定期間（日、週、月など）ごとのエネルギー使用量の把握
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の管理 | 3105 | エネルギーの負荷変動の管理
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の管理 | 3105 | エネルギーフローの管理
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の管理 | 3105 | 設備ごとの正味稼働時間（率）の管理
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の管理 | 3105 | 設備ごとの空転時間（チョコ停、段取り時間、前/後処理、条件設定時間など）、事故停止時間、管理停止時間の記録と管理
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の管理 | 3105 | 生産設備ごと及び工程ごと（熱上げ、均熱、加熱など）のエネルギー把握及び分析の実施
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量の管理 | 3105 | エネルギー消費原単位の算出及び過去の実績との比較・分析の実施
燃料の燃焼管理 | 3201 | 火炎の形状、色による空気比適否確認の実施
燃料の燃焼管理 | 3201 | 燃料弁や空気ダンパ開度の調整による空気比の適正管理
燃料の燃焼管理 | 3201 | 作業日報への原単位の記録など、燃焼状況の適正な把握と管理
燃料の燃焼管理 | 3201 | バーナの定期的な点検、清掃及び整備の実施
燃料の燃焼管理 | 3201 | 燃料の性状（粒度、水分、粘度等）の適正な管理
燃料の燃焼管理 | 3201 | 前処理時間（プリパージ、材料待ちなど）の短縮による燃料使用量の削減
燃料の燃焼管理 | 3201 | 低負荷操業時のボイラーや燃焼設備の負荷集約による熱効率の改善
加熱設備 | 3301 | 加熱設備の負荷の適正な把握と管理
加熱設備 | 3301 | 供給される熱媒体の温度、圧力及び量の適正な管理
加熱設備 | 3301 | 蒸気圧力の見直し（低減）による蒸気供給量の最適化
加熱設備 | 3301 | 加熱工程における熱処理条件の見直しによる熱効率の改善
加熱設備 | 3301 | 熱交換器、誘引ファンなどのばいじん、スケールその他の付着物の除去
加熱設備 | 3301 | 熱利用設備の開口部の縮小又は密閉化による熱効率の改善
加熱設備 | 3301 | 加熱工程における炉内温度分布及び設定温度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの見直しによる熱効率の改善
加熱設備 | 3301 | 加熱工程における処理材の量及び炉内配置の最適化による負荷の平準化
加熱設備 | 3301 | 工業炉への低蓄熱量の耐火材･断熱材の採用による予熱運転時間の短縮化
加熱工程のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理 | 3302 | 加熱工程間のスケジュールの見直しによる加熱工程の合理化
加熱工程のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理 | 3302 | 分散している加熱作業の集約化による加熱工程の合理化
ボイラー | 3303 | 空気比の把握と適正管理
ボイラー | 3303 | 複数稼動時のボイラー負荷の適正な管理
ボイラー | 3303 | ボイラーの起動時間や停止時間の見直しによる燃料の削減
ボイラー | 3303 | ボイラーと蒸気使用側との連携による負荷の平準化対策の実施
ボイラー | 3303 | ボイラー水処理剤の使用などによる定期的な水質管理の実施
ボイラー | 3303 | ﾎﾞｲﾗｰﾌﾞﾛｰ水量の低減による熱損失の改善
蒸気供給の管理 | 3304 | 不要時の蒸気供給バルブの閉止の徹底
蒸気供給の管理 | 3304 | 蒸気供給配管、ｽﾁｰﾑﾄﾞﾚﾝｾﾊﾟﾚｰﾀｰ、蒸気加熱装置のｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ等の定期的な点検、清掃及び整備の実施
冷凍機 | 3305 | 冷温水量、冷温水出入口温度差、モータや燃料の入熱によるCOPの算出及びその適正な管理
冷凍機 | 3305 | 負荷に応じた冷水出口温度の適正化
冷凍機 | 3305 | 冷却水入口温度の適正化
冷凍機 | 3305 | 冷却塔冷却水の水質基準の設定と水質管理
冷凍機 | 3305 | 冷却水ポンプ流量の見直しによる動力の削減
空気調和設備 | 3306 | ｴｱﾌｨﾙﾀ等の定期的な点検、清掃及び交換の実施
空気調和設備 | 3306 | 外気導入ダンパの開度の適正な管理
空気調和設備 | 3306 | 立上げ、停止時刻の変更（予冷・予熱時間の短縮）による使用エネルギーの削減
空気調和設備 | 3306 | 中間期及び冬季における外気冷房の実施による使用エネルギーの削減
空気調和設備 | 3306 | 冷暖房期間の見直しによる熱源の負荷軽減
空気調和設備 | 3306 | 室内の冷暖房設定温度の見直しによる熱源の負荷軽減
空気調和設備 | 3306 | 外気導入量の見直しによる熱源の負荷軽減
空気調和設備 | 3306 | 負荷の変動に応じた流量、圧力等の設定による運転の最適化
空気調和設備 | 3306 | 複数熱源における運転機器及び台数の適正な選択による空調運転の最適化
給湯設備 | 3307 | 給湯温度の見直し（低下）による熱源の負荷軽減
給湯設備 | 3307 | 給湯圧力の見直し（低減）による熱源の負荷軽減
給湯設備 | 3307 | 給湯期間及び給湯時間の短縮化による熱源の負荷軽減
排ガスの廃熱回収の管理 | 3401 | 排ガス温度の適正な把握と管理
蒸気ドレンの廃熱回収の管理 | 3402 | 蒸気ドレンの保有熱量の適正な把握と管理
その他の廃熱回収の管理 | 3403 | 温排水の保有熱量の適正な把握と管理
発電専用設備 | 3501 | 発電効率の把握と管理
発電専用設備 | 3501 | 管理標準の作成・変更の適切な実施
発電専用設備 | 3501 | 定期的な計測・記録な実施
発電専用設備 | 3501 | 定期的な保守及び点検の実施
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 3502 | 熱及び電気の需要変動の把握の実施
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 3502 | 管理標準の作成・変更の適切な実施
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 3502 | 定期的な計測・記録の実施
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 3502 | 定期的な保守及び点検の実施
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | 3502 | 総合効率の把握と管理
配管の管理 | 3601 | ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟの清掃及び整備の実施
配管の管理 | 3601 | 蒸気配管及び配管付属品からの蒸気漏えいの補修の実施
配管の管理 | 3601 | 配管の定期的な点検及び保全の実施
配管の管理 | 3601 | 配管及びバルブ等配管付属品の保温強化による熱損失の軽減
変圧器 | 3701 | 変圧器の需要率及び効率の適正な把握と管理
変圧器 | 3701 | 変圧器の負荷配分の適切化による変圧器効率の改善
変圧器 | 3701 | 長期の不使用変圧器の停止による無負荷損の削減
変圧器 | 3701 | 夜間等不要時間帯の変圧器遮断による無負荷損の削減
変圧器 | 3701 | 負荷変動に応じた変圧器の稼働台数の調整による無負荷損の削減
電力負荷の管理 | 3703 | 電気使用量平準化のための設備稼働調整方法の明確化
電力負荷の管理 | 3703 | 三相交流電源への単相負荷接続時における電圧不均衡の防止のための管理方法の明確化
電力負荷の管理 | 3703 | 昼間運転設備の夜間運転への移行による負荷の平準化
電力負荷の管理 | 3703 | 各設備の運転時間見直しによる負荷平準化
電力負荷の管理 | 3703 | ﾋﾟｰｸｶｯﾄ（設備運転の一時停止）やﾋﾟｰｸｼﾌﾄ（設備運転時間の変更）等による最大電力の抑制
換気設備 | 3801 | 換気期間、換気時間、換気回数等の適正な把握と管理
換気設備 | 3801 | スケジュール運転の実施など、負荷に応じた換気ファンの稼動による動力の削減
換気設備 | 3801 | ファンベルトの省エネ型への更新による動力の削減
熱搬送設備 | 3802 | 熱搬送設備の定期的な保守及び点検の実施
ポンプ | 3803 | ポンプ流量の適正な把握と管理
ポンプ | 3803 | ポンプ吐出弁の開度の適正な管理
ポンプ | 3803 | ポンプ閉止弁の開閉操作の適切な実施
ポンプ | 3803 | 負荷変動に応じたポンプのON/OFF制御の導入による動力の削減
ﾌｧﾝ及びﾌﾞﾛﾜｰ | 3804 | ﾌｧﾝ及びﾌﾞﾛﾜｰ風量の適正な把握と管理
ﾌｧﾝ及びﾌﾞﾛﾜｰ | 3804 | ﾌｧﾝ及びﾌﾞﾛﾜｰのﾀﾞﾝﾊﾟの開度の適正な管理
ﾌｧﾝ及びﾌﾞﾛﾜｰ | 3804 | ﾌｧﾝベルトの省エネ型への更新による動力の削減
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 3805 | コンプレッサーの吸込みフィルタの清掃
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 3805 | エアブローの適正管理による圧縮空気流量の削減
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 3805 | 非稼働エリアの供給元弁の閉止による圧縮空気流量の削減
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 3805 | 圧縮空気の噴射時間の短縮による動力の削減
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 3805 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの吐出圧の適正化による動力の削減
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 3805 | 負荷に応じたｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ運転台数の見直しによる動力の削減
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 3805 | ﾌﾞﾛｰﾉｽﾞﾙの口径、形状、ブロー方向、圧力の最適化による動力の削減
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 3805 | 生産工程等の使用端圧力の見直しによる圧縮空気量の削減
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 3805 | 漏洩管理の実施による圧縮空気量の削減
電動機 | 3806 | ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞと始動時の電力量の比較に基づいた、電動機の最適な運転パターンの把握
電動機 | 3806 | 負荷に応じた電動機の稼働台数の調整
電気炉 | 3807 | 管理標準の作成・変更の適切な実施
電気炉 | 3807 | 定期的な計測・記録の実施
電気炉 | 3807 | 定期的な保守及び点検の実施
電気炉 | 3807 | 被加熱物の装てん方法の見直しによる熱効率の改善
電気炉 | 3807 | 加熱工程における熱処理条件の見直しによる熱効率の改善
電気炉 | 3807 | 加熱工程における炉内温度分布及び設定温度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの見直しによる熱効率の改善
電解設備 | 3808 | 管理標準の作成・変更の適切な実施
電解設備 | 3808 | 定期的な計測・記録の実施
電解設備 | 3808 | 定期的な保守及び点検の実施
電解設備 | 3808 | 電極間距離、電解液の濃度等の適正な管理
照明設備 | 3809 | 室内照度の適正な把握と管理
照明設備 | 3809 | 局部照明の併用による使用電力量の削減
照明設備 | 3809 | 照明の間引きによる使用電力量の削減
事務用機器 | 3810 | 事務用機器の不要時の電源遮断による待機電力の削減
昇降機 | 3811 | ｽｹｼﾞｭｰﾙ管理による稼働台数調整による動力の削減
建物 | 3901 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾃﾝの適正な活用による室内入射熱の削減
その他 | 9999 | 自由記載 （ ）
その他 | 9999 | 自由記載 （ ）
その他 | 9999 | 自由記載 （ ）
|  | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E38: 前期計画書に添付した「別紙３－１」のチェック表の選択欄をすべてコピーし、このセルに「値の貼付け」を行ってください。 （手入力での選択も可能です）
…
…
※計画策定後の状況変化で○を付ける位置が変わった場合は、適宜修正し、備考欄に修正した旨を記載してください。
【項目の説明】
＜該当なし＞
該当設備がない場合、又は設備は有るが対策がなじまない場合に○を選択
＜実施済み＞
既に継続して取り組んでいる項目 又は
一部取組み済の項目について○を選択
＜実施予定＞
削減目標の達成に向けて、新たに取り組む項目 又は 「実施済み」に〇を付けた項目のうち取組みを強化・拡大する項目について○を選択
＜実施予定なし＞
「該当なし」～「実施予定」のいずれにも該当しない項目について○を選択（選択した場合は、備考欄に理由を記載）

## 参考_設備導入等対策例
設備導入等対策例
◆計画書を提出される事業者の方は、運用対策に加えて、積極的に設備導入等対策に取り組んでいただくようお願いします。 ◆設備導入等対策の実施に当たっては、下記の対策例を参考にしてください。
事業 区分 | 大分類 | 小分類 | 区分番号 | 対策例
業務 | 一般管理事項 | 推進体制の整備 | 1101 | 環境マネジメントシステム（ISO14001,エコアクション21,KESなど）の導入
業務 | 一般管理事項 | 推進体制の整備 | 1101 | 環境報告書やCSRなどの一般公表の実施
業務 | 一般管理事項 | 推進体制の整備 | 1101 | 外部からの問い合わせや意見を受け付け、情報提供を行う体制の整備
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 空気調和設備 | 1201 | 送風機、熱搬送ポンプへの回転数制御装置の導入による動力の削減
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 空気調和設備 | 1201 | 可変流制御方式（VAV方式）の導入による動力の削減
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 空気調和設備 | 1201 | ダクトの保温強化による熱損失の軽減
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 空気調和設備 | 1201 | 空調の集中制御の導入による熱源運転の効率化
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 空気調和設備 | 1201 | 熱源機器台数及び容量の最適化（更新）による空調設備の高効率化
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 空気調和設備 | 1201 | タイマー、CO2センサー等を用いた外気導入量制御の導入による運転の最適化
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 空気調和設備 | 1201 | 人感センサーを用いた空調機の断続運転の実施による運転の最適化
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 空気調和設備 | 1201 | 空調ゾーニングの変更による運転の最適化
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 空気調和設備 | 1201 | 全熱交換器の導入による空調システムの高効率化
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 空気調和設備 | 1201 | 省エネルギー型空調設備の導入
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 空気調和設備 | 1201 | デシカント空調システムの導入
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 冷凍機・冷却塔 | 1203 | 冷媒管の保温強化による熱損失の削減
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 冷凍機・冷却塔 | 1203 | 冷却塔の充填材の定期的な清掃の実施
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 冷凍機・冷却塔 | 1203 | 冷却水ポンプへの回転数制御装置の導入による動力の削減
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 冷凍機・冷却塔 | 1203 | 冷却塔ファンへの台数制御装置又は回転数制御装置の導入による動力の削減
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 冷凍機・冷却塔 | 1203 | フリークーリングによる熱源の負荷軽減
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 換気設備 | 1204 | 局所排気装置の導入による室内換気の効率化
業務 | 空気調和設備、換気設備 | 換気設備 | 1204 | 温度センサー、タイマー、CO2/COセンサー等を用いた換気ファンのON/OFF制御の導入による動力の削減
業務 | ボイラー設備、給湯設備 | ボイラー | 1301 | O2メーターによる空気比管理の実施
業務 | ボイラー設備、給湯設備 | ボイラー | 1301 | 燃焼制御装置による空気比最適管理の実施
業務 | ボイラー設備、給湯設備 | ボイラー | 1301 | ボイラーの台数制御装置の導入による熱効率の改善
業務 | ボイラー設備、給湯設備 | ボイラー | 1301 | ボイラー用給水予熱器（エコノマイザー）の設置による熱回収の改善
業務 | ボイラー設備、給湯設備 | ボイラー | 1301 | 高効率ボイラー（小型貫流ボイラーなど）の導入及び負荷の集約化によるボイラー効率の改善
業務 | ボイラー設備、給湯設備 | 給湯設備 | 1302 | 給湯配管及びバルブ等の保温強化による熱損失の軽減
業務 | ボイラー設備、給湯設備 | 給湯設備 | 1302 | 高効率ヒートポンプ給湯器、ガスエンジン給湯器、潜熱回収型給湯器等省エネ型給湯器の導入による給湯設備の高効率化
業務 | ボイラー設備、給湯設備 | 給湯設備 | 1302 | 不要配管の撤去による熱損失の軽減
業務 | 照明、昇降機、動力設備 | 照明設備 | 1401 | 照明器具ごとの点滅用プルスイッチの取付けによる過剰な照明の削減
業務 | 照明、昇降機、動力設備 | 照明設備 | 1401 | 明るさセンサーや人感センサーを用いた調光装置又は自動消灯装置の導入による照明時間の削減
業務 | 照明、昇降機、動力設備 | 照明設備 | 1401 | タスク・アンビエント照明方式の導入による過剰な照明の削減
業務 | 照明、昇降機、動力設備 | 照明設備 | 1401 | 照明スイッチ回路の細分化による過剰な照明の削減
業務 | 照明、昇降機、動力設備 | 照明設備 | 1401 | 蛍光灯安定器のインバーター化による使用電力量の削減
業務 | 照明、昇降機、動力設備 | 照明設備 | 1401 | セラミックメタルハライドランプ、LEDなど、高効率照明への更新
業務 | 照明、昇降機、動力設備 | 昇降機 | 1402 | 利用状況に応じた稼動台数制御による動力の削減
業務 | 照明、昇降機、動力設備 | 昇降機 | 1402 | エスカレータへの人感センサー運転制御の導入による動力の削減
業務 | 受変電設備、ＢＥＭＳ | 受変電設備 | 1501 | 進相コンデンサーの設置による力率改善
業務 | 受変電設備、ＢＥＭＳ | 受変電設備 | 1501 | 進相コンデンサーの適切な入・切操作の実施（力率98%を維持する運転の実施）
業務 | 受変電設備、ＢＥＭＳ | 受変電設備 | 1501 | 負荷の統合及び軽負荷変圧器の停止による無負荷損の削減
業務 | 受変電設備、ＢＥＭＳ | 受変電設備 | 1501 | 高効率（低損失）変圧器の導入
業務 | 受変電設備、ＢＥＭＳ | 受変電設備 | 1501 | デマンド制御の導入による負荷の平準化
業務 | 受変電設備、ＢＥＭＳ | ＢＥＭＳ | 1502 | ＢＥＭＳ（ビルエネルギー管理システム）の導入によるエネルギー管理の高度化
業務 | 事務用機器、民生用機器 | 事務用機器 | 1701 | エネルギー効率の高い機器の導入による使用電力量の削減
業務 | 業務用機器 | 業務用機器 | 1801 | 省エネ型ショーケース、冷凍･冷蔵設備への更新
業務 | 建物 | 建物 | 1901 | 二重窓、複層ガラス、遮光フィルム、断熱塗装など、窓の断熱性能の向上対策による室内の空調負荷の削減
業務 | 建物 | 建物 | 1901 | 屋上緑化や屋上散水装置の設置など、屋上の断熱対策による室内の空調負荷の削減
業務 | 建物 | 建物 | 1901 | 大型扉等の開放時間の調整（短縮）による開口部からの熱流出の改善
業務 | 建物 | 建物 | 1901 | 扉の二重化や開口部への垂れ幕やエアカーテン設置など、開口部からの熱流出の改善
業務 | 建物 | 建物 | 1901 | 太陽熱の給湯や暖房への利用による電気及び化石エネルギー使用量の削減
業務 | 建物 | 建物 | 1901 | 太陽光発電設備の導入による電気及び化石エネルギー使用量の削減
業務 | 建物 | 建物 | 1901 | 温度差エネルギー利用設備の導入による電気及び化石エネルギー使用量の削減
産業 | 一般管理事項 | 推進体制の整備 | 3101 | 環境マネジメントシステム（ISO14001,エコアクション21,KESなど）の導入
産業 | 一般管理事項 | 推進体制の整備 | 3101 | 環境報告書やCSRなどの一般公表の実施
産業 | 一般管理事項 | 推進体制の整備 | 3101 | 外部からの問い合わせや意見を受け付け、情報提供を行う体制の整備
産業 | 燃料の燃焼の合理化 | 燃料の燃焼管理 | 3201 | O2メーターによる空気比管理の実施
産業 | 燃料の燃焼の合理化 | 燃料の燃焼管理 | 3201 | 燃焼制御装置による空気比最適管理の実施
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 加熱設備 | 3301 | 高効率大容量設備の導入及び負荷の集約化による熱効率の改善
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 加熱設備 | 3301 | 熱利用設備の出入口へのエアカーテン等の設置による熱効率の改善
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 加熱設備 | 3301 | 工業炉表面の断熱強化による熱効率の改善
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 加熱設備 | 3301 | 炉内圧の見直し（漏えい空気量の削減）による熱効率の改善
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 加熱設備 | 3301 | 炉体及び架台、治具等加熱設備の付属機器の軽量化による熱効率の改善
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 加熱設備 | 3301 | 熱利用設備の回転部分、継ぎ手部分のシール等の実施による熱効率の改善
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 加熱設備 | 3301 | 工業炉、加熱設備壁面等の性状･形状の改善による放射伝熱又は対流伝熱性能の改善
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 加熱設備 | 3301 | 熱交換器の高効率機種への更新
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | ボイラー | 3303 | 高効率ボイラー（小型貫流ボイラーなど）の導入及び負荷の集約化によるボイラー効率の改善
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | ボイラー | 3303 | ボイラーの台数制御装置の導入による熱効率の改善
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | ボイラー | 3303 | スチームアキュムレーターの設置によるボイラー効率の改善
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 蒸気供給の管理 | 3304 | 弁体制御によるスチームトラップからオリフィス型ドレン排出装置等への更新
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 冷凍機 | 3305 | 冷却塔の充填材の定期的な清掃の実施
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 冷凍機 | 3305 | 冷媒管の保温強化による熱損失の削減
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 冷凍機 | 3305 | 冷却水ポンプへの回転数制御装置の導入による動力の削減
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 冷凍機 | 3305 | 冷却塔ファンへの台数制御装置又は回転数制御装置の導入による動力の削減
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | ダクトの保温強化による熱損失の軽減
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | 送風機、熱搬送ポンプへの回転数制御装置の導入による動力の削減
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | 可変流制御方式（VAV方式）の導入による動力の削減
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | フリークーリングによる熱源の負荷軽減
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | タイマー、CO2センサー等を用いた外気導入量制御の導入による運転の最適化
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | 人感センサーを用いた空調機の断続運転の実施による運転の最適化
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | 最適起動制御の導入による運転の最適化
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | 空調ゾーニングの変更による運転の最適化
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | 熱源機器台数及び容量の最適化（更新）による空調設備の高効率化
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | 全熱交換器の導入による空調システムの高効率化
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | 蓄熱システムの導入による空調システムの高効率化
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | 省エネルギー型空調設備の導入
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 空気調和設備 | 3306 | デシカント空調システムの導入
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 給湯設備 | 3307 | 給湯配管及びバルブ等の保温強化による熱損失の軽減
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 給湯設備 | 3307 | 高効率ヒートポンプ給湯器､ガスエンジン給湯器､潜熱回収型給湯器等省エネ型給湯器の導入による給湯設備の高効率化
産業 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 給湯設備 | 3307 | 不要配管の撤去による熱損失の軽減
産業 | 廃熱の回収利用 | 排ガスの廃熱回収の管理 | 3401 | ボイラー用給水予熱器（エコノマイザー）の設置による熱回収の改善
産業 | 廃熱の回収利用 | 排ガスの廃熱回収の管理 | 3401 | ボイラー、工業炉へのリジェネレイティブバーナー等の蓄熱体型熱回収機器の設置による熱回収の改善
産業 | 廃熱の回収利用 | 排ガスの廃熱回収の管理 | 3401 | 工業炉への空気予熱器（レキュペレーター）又は排ガス利用の予熱帯の設置による熱回収の改善
産業 | 廃熱の回収利用 | 蒸気ドレンの廃熱回収の管理 | 3402 | 蒸気ドレンのボイラー給水への再利用
産業 | 廃熱の回収利用 | 蒸気ドレンの廃熱回収の管理 | 3402 | 熱交換器による蒸気ドレンの廃熱回収
産業 | 廃熱の回収利用 | その他の廃熱回収の管理 | 3403 | 熱交換器によるボイラーブロー水の廃熱回収
産業 | 廃熱の回収利用 | その他の廃熱回収の管理 | 3403 | 熱交換器による温排水の廃熱回収
産業 | 廃熱の回収利用 | その他の廃熱回収の管理 | 3403 | 煙道等廃熱源の保温強化による回収熱量の損失の軽減
産業 | 放射、伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 配管の管理 | 3601 | スチームトラップ設置位置の見直し及び適正化
産業 | 放射、伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 配管の管理 | 3601 | 被加熱固体の移送設備の保温及びカバーの設置による熱損失の軽減
産業 | 放射、伝熱等による熱の損失の防止に関する措置 | 配管の管理 | 3601 | 配管経路の見直し、不要配管や重複配管の撤去による熱損失の軽減
産業 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 変圧器 | 3701 | 負荷の統合及び軽負荷変圧器の停止による負荷損の削減
産業 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 変圧器 | 3701 | 高効率（低損失）変圧器の導入
産業 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 受電端力率の管理 | 3702 | 進相コンデンサーの設置による力率改善
産業 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 受電端力率の管理 | 3702 | 進相コンデンサーの適切な入・切操作の実施（力率98%を維持する運転の実施）
産業 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 受電端力率の管理 | 3702 | 進相コンデンサーの分割及び負荷変動に応じた開閉機構の導入など、軽負荷時の進み力率対策の実施
産業 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 受電端力率の管理 | 3702 | 自動力率調整装置の導入による力率の最適化
産業 | 抵抗等による電気の損失の防止に関する措置 | 電力負荷の管理 | 3703 | デマンド制御の導入による負荷の平準化
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 換気設備 | 3801 | 局所排気装置の導入による室内換気の効率化
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 換気設備 | 3801 | 温度センサー、タイマー、CO2/COセンサー等を用いた換気ファンのON/OFF制御の導入による動力の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 熱搬送設備 | 3802 | 熱搬送ポンプのＶプーリーの取替えによる動力の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 熱搬送設備 | 3802 | 熱搬送ポンプへの台数制御装置又は回転数制御装置の導入による動力の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 熱搬送設備 | 3802 | 熱搬送ポンプの小容量ポンプへの取替えによる動力の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプ | 3803 | 羽根車の取替え又はインペラーカットによるポンプの流量や揚程の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプ | 3803 | ポンプへの台数制御装置又は回転数制御装置の導入による流量の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプ | 3803 | 小容量ポンプへの取替えによる流量の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプ | 3803 | ブースターポンプの設置及びメインポンプの圧力低減による動力の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプ | 3803 | 配管経路の見直しによる圧力損失の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ポンプ | 3803 | ポンプの高効率機種への更新
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ファン及びブロワー | 3804 | 負荷変動に応じたファン、ブロワーのON/OFF制御の導入による風量の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ファン及びブロワー | 3804 | 吸込ベーンコントロールによる風量の低減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ファン及びブロワー | 3804 | 動翼可変ピッチ制御による風量の低減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ファン及びブロワー | 3804 | ファン及びブロワーへの台数制御装置又は回転数制御装置の導入による風量の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ファン及びブロワー | 3804 | 多段ブロワーの段数の削減による風量の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | ファン及びブロワー | 3804 | ファン及びブロワーの高効率機種への更新
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | ファン又はブロワーの送気への代替による圧縮空気量の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | コンプレッサー室の換気ファンの設置による吸気温度の低減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | 外気の吸入管の設置による吸気温度の低減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | コンプレッサーの台数制御装置の導入による運転の最適化
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | インバータ制御コンプレッサーの導入による運転の最適化
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | 小容量のコンプレッサーの導入による動力の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | バイパス配管の増設又はループ配管の新設による圧力損失の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | 配管径の変更による圧力損失の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | 高低圧配管の複数系統化による圧力損失の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | エアタンク等の設置・増設による圧力変動の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | 使用側のアクチュエータの低圧化による圧縮空気量の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | コンプレッサー | 3805 | コンプレッサーの高効率機種への更新
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 電動機 | 3806 | 電動機の高効率機種への更新
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明設備 | 3809 | 照明器具ごとの点滅用プルスイッチの取付けによる過剰な照明の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明設備 | 3809 | 照明スイッチ回路の細分化による過剰な照明の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明設備 | 3809 | 明るさセンサーや人感センサーを用いた調光装置又は自動消灯装置の導入による照明時間の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明設備 | 3809 | タイムスケジュール制御の導入による照明時間の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明設備 | 3809 | 蛍光灯安定器のインバーター化による使用電力量の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明設備 | 3809 | セラミックメタルハライドランプ、LEDなど、高効率照明への更新
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 照明設備 | 3809 | 高効率反射板の設置による照明器具数の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 事務用機器 | 3810 | エネルギー効率の高い機器の導入による使用電力量の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 昇降機 | 3811 | 利用状況に応じた稼動台数制御による動力の削減
産業 | 電気の動力、熱等への変換の合理化に関する措置 | 昇降機 | 3811 | エスカレータへの人感センサー運転制御の導入による動力の削減
産業 | 建物 | 建物 | 3901 | 外壁、屋上部への断熱塗料の塗布による断熱性の改善
産業 | 建物 | 建物 | 3901 | 屋根裏空間への換気設備の設置による室内の空調負荷の削減
産業 | 建物 | 建物 | 3901 | 二重窓、複層ガラス、遮光フィルム、断熱塗装など、窓の断熱性能の向上対策による室内の空調負荷の削減
産業 | 建物 | 建物 | 3901 | 屋上緑化や屋上散水装置の設置など、屋上の断熱対策による室内の空調負荷の削減
産業 | 建物 | 建物 | 3901 | 大型扉等の開放時間の調整（短縮）による開口部からの熱流出の改善
産業 | 建物 | 建物 | 3901 | 扉の二重化や開口部への垂れ幕やエアカーテン設置など、開口部からの熱流出の改善
産業 | 建物 | 建物 | 3901 | 太陽熱の給湯や暖房への利用による電気及び化石エネルギー使用量の削減
産業 | 建物 | 建物 | 3901 | 太陽光発電設備の導入による電気及び化石エネルギー使用量の削減
産業 | 建物 | 建物 | 3901 | 温度差エネルギー利用設備の導入による電気及び化石エネルギー使用量の削減